HASIL EVALUASI KINERJA PENGELOLAAN LINGKUNGAN

PROPER 2022 - 2023

| NAMA PERUSAHAAN | : | PT. Hardaya Inti Plantations |
| --- | --- | --- |
| JENIS INDUSTRI | : | Sawit |
| LOKASI KEGIATAN | : | Desa Winangun, Kecamatan Bukal, Sulawesi Tengah |
| PERINGKAT | : | BIRU |
| QR-CODE | : | scan untuk memeriksa keaslian dokumen |

# KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN

# 2023

- PENGENDALIAN PENCEMARAN AIR - Kewajiban Pengendalian Pencemaran Air No.; PengelolaanLimbah Cair; Penaatan; Keterangan. 1.; Kompetensi Personil; TAAT; Telah memiliki personil yang bertanggung jawab dan kompeten dalam pengendalian pencemaran air. 1. Sertifikat POPAL, nomor: 3700031320500000884202, yang diterbitkan oleh: LSP DAIMARU pada tanggal 30-12-2020 berlaku sampai dengan 30-12-2023 atas nama Agus Rahayu 2. Sertifikat PPPA, nomor: 037023133600021062021, yang diterbitkan oleh: LSP KIMIA INDUSTRI pada tanggal 22-09-2021 berlaku sampai dengan 22-09-2024 atas nama Teguh Prabowo, ST. 2.; Ketaatan terhadap Izin/Persetujuan Teknis; TAAT; Memiliki Izin/Persetujuan Teknis Air Limbah yang diterbitkan oleh DPMPTSP Kabupaten Buol: 1. Izin Pemanfaatan Air Limbah Pada Tanah Nomor: 660/00003/LA/2021/DPMPTSP pada tanggal 11 Maret 2021 berlaku sampai dengan tanggal 11 Maret 2024 2. Izin Pembuangan Limbah Cair Domestik ke Badan Air Nomor: 660/00005/LA/DPMPTSP pada tanggal 16 Maret 2021 berlaku sampai dengan tanggal 16 Maret 2024 *Harap menyesuaikan inputan data Nomor dan Penerbit Izin pada SIMPEL sesuai dengan file terlampir. 3.; Ketaatan terhadap titik penaatan dan/atau titik pemantauan. Pemantauan Manual; Titik Penaatan; 100%; Memiliki 23 titik penaatan (Outlet): 1. Outlet LA dan telah dipantau. 2. Titik Sumur Pantau Land Aplikasi dan telah dipantau. 3. Titik Sumur Pantau Lahan Masyarakat dan telah dipantau. 4. Titik Sumur Pantau Lahan Kontrol dan telah dipantau. 5. Titik Penaatan Kualitas tanah Aplikasi Dalam Rorak (Tanah Terganggu) 0 - 20 cm dan telah dipantau. 6. Titik Penaatan Kualitas tanah Aplikasi Dalam Rorak (Tanah Terganggu) 20 - 40 cm dan telah dipantau. 7. Titik Penaatan Kualitas tanah Aplikasi Dalam Rorak (Tanah Terganggu) 40 - 60 cm dan telah dipantau. 8. Titik Penaatan Kualitas tanah Aplikasi Dalam Rorak (Tanah Terganggu) 60 - 80 cm dan telah dipantau. 9. Titik Penaatan Kualitas tanah Aplikasi Dalam Rorak (Tanah Terganggu) 80 - 100 cm dan telah dipantau. 10. Titik Penaatan Kualitas tanah Aplikasi Dalam Rorak (Tanah Terganggu) 100 - 120 cm dan telah dipantau. 11. Titik Penaatan Kualitas tanah Aplikasi Antar Rorak (Tanah Terganggu) 0 - 20 cm dan telah dipantau. 12. Titik Penaatan Kualitas tanah Aplikasi Antar Rorak (Tanah Terganggu) 20 - 40 cm dan telah dipantau. 13. Titik Penaatan Kualitas tanah Aplikasi Antar Rorak (Tanah Terganggu) 40 - 60 cm dan telah dipantau 14. Titik Penaatan Kualitas tanah Aplikasi Antar Rorak (Tanah Terganggu) 60 - 80 cm dan telah dipantau. 15. Titik Penaatan Kualitas tanah Aplikasi Antar Rorak (Tanah Terganggu) 80 - 100 cm dan telah dipantau. 16. Titik Penaatan Kualitas tanah Aplikasi Antar Rorak (Tanah Terganggu) 100 - 120 cm dan telah dipantau. 17. Titik Penaatan Kualitas tanah Aplikasi Lahan Kontrol (Tanah Terganggu) 0 - 20 cm dan telah dipantau. 18. Titik Penaatan Kualitas tanah Aplikasi Lahan Kontrol (Tanah Terganggu) 20 - 40 cm dan telah dipantau 19. Titik Penaatan Kualitas tanah Aplikasi Lahan Kontrol (Tanah Terganggu) 40 - 60 cm dan telah dipantau. 20. Titik Penaatan Kualitas tanah Aplikasi Lahan kontrol (Tanah Terganggu) 60 - 80 cm dan telah dipantau. 21. Titik Penaatan Kualitas tanah Aplikasi Lahan Kontrol (Tanah Terganggu) 80 - 100 cm dan telah dipantau. 22. Titik Penaatan Kualitas tanah Aplikasi Lahan Kontrol (Tanah Terganggu) 100 - 120 cm dan telah dipantau. 23. Titik Pantau Limbah Cair Domestik dan telah dipantau.. Titik Pantau; -; Perusahaan tidak memiliki Titik Pantau. Pemantauan SPARING; -; Perusahaan tidak wajib mengoperasikan sparing. Tidak ada titik penaatan sparing.. 4.; Ketaatan terhadap parameter. Pemantauan Manual; Bulanan; 100 %; Telah memantau seluruh parameter yang diwajibkan dalam Izin Pemanfaatan Air Limbah Pada Tanah Nomor: 660/00003/LA/2021/DPMPTSP pada tanggal 11 Maret 2021 dan Izin Pembuangan Limbah Cair Domestik ke Badan Air Nomor: 660/00005/LA/DPMPTSP pada tanggal 16 Maret 2021.. Harian; 100 %; Telah memantau seluruh parameter harian yang diwajibkan. Mingguan; -; Perusahaan tidak mempunyai izin injeksi. Tidak ada data yang wajib dilaporkan. Pemantauan SPARING; -; Perusahaan tidak wajib mengoperasikan sparing. Tidak ada titik penaatan sparing.. 5.; Ketaatan terhadap jumlah data tiap parameter yang dilaporkan. Pemantauan Manual; Titik Penaatan. Data Bulanan. Parameter; 100 %; Telah melaporkan data swapantau air limbah bulan Juli 2022 sampai dengan bulan Juni 2023 sesuai yang diwajibkan dalam Izin Pemanfaatan Air Limbah Pada Tanah Nomor: 660/00003/LA/2021/DPMPTSP pada tanggal 11 Maret 2021 dan Izin Pembuangan Limbah Cair Domestik ke Badan Air Nomor: 660/00005/LA/DPMPTSP pada tanggal 16 Maret 2021.. Beban; -; Tidak dipersyaratkan baku mutu beban dalam Izin Pembuangan / Pemanfaatan Air Limbah. Data Harian. Debit; 100 %; Telah melaporkan data hasil pengukuran parameter debit air limbah harian dari tanggal 1 Juli 2022 sampai dengan 30 Juni 2023. pH; 100 %; Telah melaporkan data hasil pengukuran parameter pH harian air limbah dari tanggal 1 Juli 2023 sampai dengan 30 Juni 2023. COD; -; Tidak diatur dalam Izin Pembuangan / Pemanfaatan Air Limbah. TSS; -; Tidak diatur dalam Izin Pembuangan / Pemanfaatan Air Limbah. Titik pantau; -; Perusahaan tidak memiliki Titik Pantau.. Data Injeksi; -; Perusahaan tidak mempunyai izin injeksi. Tidak ada data yang wajib dilaporkan. Pemantauan SPARING; -; Perusahaan tidak wajib mengoperasikan sparing. Tidak ada titik penaatan sparing.. 6.; a. Ketaatan terhadap pemenuhan Baku Mutu data SWAPANTAU. Pemantauan Manual; Titik Penaatan. Data Bulanan. Parameter; 100 %; Dari data yang dilaporkan bulan Juli 2022 sampai dengan Juni 2023, semua data sudah memenuhi bakumutu sesuai dengan Izin Pemanfaatan Air Limbah Pada Tanah dan Izin Pembuangan Limbah Cair Domestik ke Badan Air.. Beban; -; Tidak dipersyaratkan baku mutu beban dalam Izin Pembuangan / Pemanfaatan Air Limbah. Data Harian. Debit; 100 %; Dari data parameter debit air limbah harian yang dilaporkan (tanggal 1 Juli 2022 sampai dengan 30 Juni 2023), semua data sudah memenuhi baku mutu sesuai dengan Izin Pemanfaatan Air Limbah Pada Tanah dan Izin Pembuangan Limbah Cair Domestik ke Badan Air. pH; 100 %; Dari data parameter pH air limbah harian yang dilaporkan (tanggal 1 Juli 2022 sampai dengan 30 Juni 2023), semua data sudah memenuhi baku mutu sesuai dengan Izin Pemanfaatan Air Limbah Pada Tanah dan Izin Pembuangan Limbah Cair Domestik ke Badan Air. COD; -; Tidak diatur dalam Izin Pembuangan / Pemanfaatan Air Limbah. TSS; -; Tidak diatur dalam Izin Pembuangan / Pemanfaatan Air Limbah. Data Injeksi; -; Perusahaan tidak mempunyai izin injeksi. Tidak ada data yang wajib dilaporkan. Debit berdasarkan satuan produksi; -. Ketaatan terhadap pemenuhan baku mutu data primer; -; Tidak dilakukan pengmbilan sampel oleh tim PROPER. Ketaatan terhadap pemenuhan baku mutu pemantauan SPARING; -; Perusahaan tidak wajib mengoperasikan SPARING. Tidak ada titik penaatan sparing.. 7.; Ketaatan terhadap Ketentuan Teknis; TAAT; Sudah memenuhi sesuai ketentuan teknis yang dipersyaratkan.. 8.; Ketaatan terhadap Pelaporan Mingguan SPARING; -. 9.; Ketaatan terhadap Pelaporan Manual Periode Uji Coba; -. 10.; Ketaatan terhadap Kompensasi; -. 11.; Ketaatan terhadap Biodigester; -. - Perhitungan Beban Pencemaran Air No; Parameter; Beban Inlet (ton/periode); Beban Outlet (ton/periode). Keterangan : Data beban 2022-07-01 s.d 2023-06-30 - Ringkasan Penaatan Pengendalian Pencemaran Air Berdasarkan hasil evaluasi pengendalian pencemaran air periode 2022 - 2023, perusahaan TAAT terhadap pemenuhan kompetensi Personil (PJ PPA dan PJ OPAL), izin/pertek pembuangan/pemanfaatan air limbah, titik penaatan titik pemantauan, parameter baku mutu, pelaporan, pemenuhan baku mutu, dan ketentuan teknis sesuai dengan peraturan perundangan lingkungan yang berlaku - Tindak Lanjut Yang Harus Dilakukan Perusahaan WAJIB menyampaikan laporan tentang pH harian, debit/kuantitas air limbah harian, kadar parameter mutu limbah cair, beban pencemaran air limbah dan produksi harian senyatanya, sekurang-kurangnya tiga bulan sekali kepada Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Buol dengan tembusan Kepala Dinas Lingkungan Hidup Provinsi SULAWESI TENGAH dan Direktorat Jenderal Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan melalui Simpel.

III. PENGENDALIAN PENCEMARAN UDARA - Kewajiban Pengendalian Pencemaran Udara No.; Pengendalian Pencemaran Udara; Penaatan; Keterangan. 1.; Ketaatan terhadap titik penaatan pemantauan; 100%; a) Sumber emisi berasal dari kegiatan proses produksi dan utilitas.. 2.; Ketaatan terhadap pelaporan; 100%; Perusahaan telah menyampaikan laporan hasil pemantauan emisi.. 3.; Ketaatan terhadap parameter Baku Mutu Emisi; 100%; Parameter yang dipantau sesuai dengan. 4.; Ketaatan terhadap pemenuhan Baku Mutu Emisi; 100%; Hasil pemantauan emisi memenuhi baku mutu. 5.; Ketaatan terhadap ketentuan Teknis yang dipersyaratkan; TAAT; Perusahaan telah memenuhi ketentuan teknis sesuai peraturan yang berlaku.. 6.; Ketaatan terhadap Kompetensi Personil; TAAT; Perusahaan telah memiliki personil yang bertanggung jawab dan kompeten dalam Pengendalian Pencemaran Udara. 7.; Ketaatan terhadap pemantauan Ambien; 100%; Perusahaan taat terhadap pemantauan ambien. 8.; Ketaatan terhadap pemantauan Kebisingan; 100%; Perusahaan taat terhadap pemantauan kebisingan. 9.; Ketaatan terhadap pemantauan Kebauan; 100%; Perusahaan taat terhadap pemantauan kebauan. - Perhitungan Beban Pencemaran Udara (Ton/tahun) Beban Emisi Manual No.; Parameter; Beban Emisi. 1; Karbon Monoksida (CO); 0. 2; Nitrogen Oksida (NOx); 25.7. 3; Amoniak (NH3); 0.01. 4; Gas Klorin (Cl2); 0. 5; Hidrogen Fluorida (HF); 0.21. 6; Hidrogen Klorida (HCl); 0.03. 7; Partikulat (PM); 5.37. 8; Sulfur Dioksida (SO2); 7.04. Keterangan : Data beban bulan Januari - Desember 2022. Beban Emisi GRK (ton/tahun) Parameter; Tahun 2022. CO2; 13.651. - Ringkasan Penaatan Pengendalian Pencemaran Udara Selama periode penilaian dalam pengendalian pencemaran udara, perusahaan taat terhadap titik penaatan, pelaporan, parameter baku mutu, pemenuhan baku mutu dan ketentuan teknis sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. - Tindak Lanjut Yang Harus Dilakukan 1. Perusahaan wajib tetap melakukan pemantauan emisi secara manual dengan frekuensi sesuai peraturan yang berlaku.

IV, PENGELOLAAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (LIMBAH B3)

A. Perizinan/Persetujuan Lingkungan/Surat Kelayakan Operasional/Persetujuan Pemerintah Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun

| Pengelolaan Limbah B3 | Status Perizinan | No, SK/No, Surat | Masa Berlaku | Keterangan |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Penyimpanan Sementara Limbah B3 | TAAT | 660/0000138/LB-3/DPMPTSP/2019 | 5 TAHUN | (1) Fasilitas penyimpanan Limbah B3 berupa bangunan TPS LB3 Ã¢ÂÂ¢ Lokasi penyimpanan berada pada koordinat LU: 00ÃÂ°58Ã¢ÂÂ665Ã¢ÂÂ, BT 121ÃÂ°25Ã¢ÂÂ556Ã¢ÂÂ dengan dimensi bangunan 10m x 16m x 4m. (2) Wajib segera mengajukan permohonan persetujuan teknis TPS LB3 yang diintegrasikan dengan Izin Lingkungan pada instansi terkait dengan melengkapi informasi jenis limbah B3 disertai kode dan masa simpannya |
| Penyimpanan Sementara Limbah B3 | TAAT | 660/0000138/LB-3/DPMPTSP/2019 | 5 TAHUN | Izin Pengangkutan bukan milik PT. Hardaya Inti Plantations, Mohon dihapus dari sistem |
| Penyimpanan Sementara Limbah B3 | TAAT | 660/0000138/LB-3/DPMPTSP/2019 | 5 TAHUN | Izin Pengangkutan bukan milik PT. Hardaya Inti Plantations, Mohon dihapus dari sistem |
| Penyimpanan Sementara Limbah B3 | TAAT | 660/0000138/LB-3/DPMPTSP/2019 | 5 TAHUN | Izin Pengangkutan bukan milik PT. Hardaya Inti Plantations, Mohon dihapus dari sistem |
| Penyimpanan Sementara Limbah B3 | TAAT | 660/0000138/LB-3/DPMPTSP/2019 | 5 TAHUN | Izin Pengangkutan bukan milik PT. Hardaya Inti Plantations, Mohon dihapus dari sistem |
| Penyimpanan Sementara Limbah B3 | TAAT | 660/0000138/LB-3/DPMPTSP/2019 | 5 TAHUN | Izin Pengangkutan bukan milik PT. Hardaya Inti Plantations, Mohon dihapus dari sistem |
| Penyimpanan Sementara Limbah B3 | TAAT | 660/0000138/LB-3/DPMPTSP/2019 | 5 TAHUN | Izin Pengangkutan bukan milik PT. Hardaya Inti Plantations, Mohon dihapus dari sistem |
| Penyimpanan Sementara Limbah B3 | TAAT | 660/0000138/LB-3/DPMPTSP/2019 | 0 TAHUN | Izin Pengangkutan bukan milik PT. Hardaya Inti Plantations, Mohon dihapus dari sistem |

B. Kinerja Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun

| Kode Limbah | Nama Limbah | Satuan | Dihasilkan | Dikelola | Disimpan di TPS LB3 | Belum Dikelola | Keterangan |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| A102D | Aki/baterai bekas | Ton | 0.9160 | 0.2260 | 0.6900 | 0.0000 | Diserahkan ke pihak ketiga PT Primanru Jaya (Penghasil Ke Pihak Pengumpul) Dengan pengangkut PT Primanru Jaya Kode festronik KLHK-1684461758 |
| A108D | Limbah terkontaminasi B3 | Ton | 0.1200 | 0.1200 | 0.0000 | 0.0000 | Diserahkan ke pihak ketiga PT Primanru Jaya (Penghasil Ke Pihak Pengumpul) Dengan pengangkut PT Primanru Jaya Kode festronik KLHK-1684464014 |
| A337-1 | Limbah klinis memiliki karakateristik infeksius | Ton | 0.2867 | 0.2467 | 0.0400 | 0.0000 | Diserahkan ke pihak ketiga PT. Pengolahan Limbah Industri Bekasi - Bantargebang (Eksternal - Pengumpulan) Dengan pengangkut PT Primanru Jaya Kode festronik KLHK-1674500054 KLHK-1684463888 |
| B104D | Kemasan bekas B3 | Ton | 0.7797 | 0.6597 | 0.1200 | 0.0000 | Diserahkan ke pihak ketiga PT Primanru Jaya (Penghasil Ke Pihak Pengumpul) Dengan pengangkut PT Primanru Jaya Kode festronik KLHK-1675693835 KLHK-1684462551 |
| B105D | Minyak pelumas bekas antara lain minyak pelumas bekas hidrolik, mesin, gear, lubrikasi, insulasi, heat transmission, grit chambers, separator dan/atau campurannya | Ton | 10.1700 | 7.8300 | 2.3400 | 0.0000 | Diserahkan ke pihak ketiga PT Primanru Jaya (Penghasil Ke Pihak Pengumpul) Dengan pengangkut PT Primanru Jaya Kode festronik KLHK-1675693434 KLHK-1684430313 |
| B107D | Limbah elektronik termasuk cathode ray tube (CRT), lampu TL, printed circuit board (PCB), karet kawat (wire rubber) | Ton | 0.0300 | 0.0300 | 0.0000 | 0.0000 | Diserahkan ke pihak ketiga PT Primanru Jaya (Penghasil Ke Pihak Pengumpul) Dengan pengangkut PT Primanru Jaya |
| B109D | Filter bekas dari fasilitas pengendalian pencemaran udara | Ton | 0.8300 | 0.8300 | 0.0000 | 0.0000 | Diserahkan ke pihak ketiga PT Primanru Jaya (Penghasil Ke Pihak Pengumpul) Dengan pengangkut PT Primanru Jaya Kode festronik KLHK-1675693538 KLHK-1684462815 |
| TOTAL |  | Ton | 13.1324 | 9.9424 | 3.1900 | 0.0000 |  |
| PERSENTASE |  | % | 100 |  |  |  |  |

(Neraca Limbah B3 Periode JULI 2022 S/D JUNI 2023)

C. Penanganan Lahan / Tanah Terkontaminasi Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun

| Pelaksanaan Penanganan Lahan / Tanah Terkontaminasi Limbah B3 | Keterangan |
| --- | --- |
| Jenis dan jumlah limbah B3 yang di open dumping dan/atau open burning | Tidak Ada |
| Rencana pengelolaan lahan terkontaminasi limbah B3 |  |
| Kesesuaian rencana dengan pelaksanaan pengelolaan lahan terkontaminasi limbah B3 | Tidak Ada |
| Jumlah total limbah B3 dan tanah terkontaminasi yang telah dilakukan pengelolaan | Tidak Ada |
| Perlakuan pengelolaan terhadap limbah B3 dan tanah terkontaminasi yang telah diangkat sesuai perencanaan | Tidak Ada |
| SSPLT (Surat Status Penyelesaian Lahan Terkontaminasi) | Tidak Ada |
| Ketentuan dalam SSPLT | Tidak Ada |

D. Kesesuaian terhadap Ketentuan Teknis Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun

| Pelaksanaan ketentuan pengelolaan limbah B3 | % penaatan | Ketaatan | Status | Keterangan |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Pihak Ketiga | 100 | TAAT | SA | Perusahaan telah melakukan penyerahan limbah B3 ke Pihak Ketiga sesuai dengan ketentuan teknis disertai data pendukung |
| Tempat Penyimpanan Sementara Bangunan | 100 | TAAT | SA | Perusahaan telah melakukan penyimpanan limbah B3 sesuai dengan ketentuan teknis disertai data pendukung. |
| Sistem Tanggap Darurat | 100 | TAAT | SA | Perusahaan telah memiliki sistem tanggap darurat B3 dan Limbah B3 sesuai ketentuan |
| Kesesuaian terhadap Perizinan/Persetujuan Lingkungan/Surat Kelayakan Operasional/Persetujuan Pemerintah Pengelolaan Limbah B3 | 100 |  |  |  |

E. Penyerahan Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun kepada Pihak Ketiga

| Kriteria | Ketaatan | Keterangan |
| --- | --- | --- |
| Pihak Ketiga Penerima Limbah B3 Memiliki Izin Berusaha Sesuai Ketentuan | TAAT | Perusahaan telah melampirkan salinan izin pihak ketiga PT. Pengolahan Limbah Industri Bekasi - Bantargebang dan PT Primanru Jaya sebagai pengumpul yang masih berlaku, dan limbah yang dikelola sesuai dengan ketentuan dalam izin berusaha |
| Pihak Ketiga Pengangkutan Limbah B3 Memenuhi Ketentuan yang Berlaku | TAAT | Perusahaan telah melampirkan salinan rekomendasi pihak ketiga PT. Primanru Jaya yang masih berlaku dan sesuai dengan lingkup izin pengangkutan Limbah B3 (jenis limbah B3, nomor polisi, route, kartu pengawasan) |
| Manifest dan Pengelolaan Manifest Sesuai dengan Ketentuan | TAAT | Perusahaan telah melampirkan festronik limbah B3 dan sesuai (jenis dan volume Limbah B3) dengan perencanaan pengelolaan limbah B3 yang keluar |
| Pihak Ketiga Penerima Limbah B3 Memiliki Kontrak Kerjasama Sesuai Ketentuan | TAAT | Perusahaan telah melampirkan Kontrak Kerjasama antara penghasil dengan pengumpulan/pengolah/pemanfaatan/penimbun/dumping limbah B3 yang masih berlaku dan limbah yang dikelola sesuai dengan ketentuan dalam kontrak kerjasama |

F. Resume Pengelolaan Limbah B3

| No, | Aspek Pelaksanaan Pengelolaan Limbah B3 | Ketaatan | Keterangan |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Pendataan Jenis, Volume dan Kodefikasi Limbah B3 yang dihasilkan | TAAT | Perusahaan telah melakukan pendataan jenis, volume dan kodeflikasi limbah B3 yang dihasilkan sesuai dengan izin yang dimiliki |
| 2. | Pelaporan (TTE) | TAAT | Perusahaan telah melakukan pelaporan kinerja pengelolaan Limbah B3 dan telah menyampaikan tanda terima elektronik selama periode penilaian Juli 2022 - Juni 2023. |
| 3. | Status Perizinan/Persetujuan Lingkungan/Surat Kelayakan Operasional/Persetujuan Pemerintah Pengelolaan Limbah B3 | TAAT | Perusahaan telah memiliki perizinan pengelolaan Limbah B3 dan masih berlaku |
| 4. | Pemenuhan Ketentuan Perizinan/Persetujuan Lingkungan/Surat Kelayakan Operasional/Persetujuan Pemerintah |  |  |
|  | - Pemenuhan Ketentuan Teknis | TAAT | Perusahaan telah memenuhi kesesuaian Ketentuan Teknis Tempat Penyimpanan Sementara Bangunan, Ketentuan Teknis Pihak Ketiga, dan Sistem Tanggap Darurat |
|  | - Pemenuhan Baku Mutu | TAAT | Perusahaan tidak diwajibkan dalam pemenuhan bakumutu |
| 5. | Open Burning/Open Dumping |  |  |
| 6. | Pemulihan Fungsi Lingkungan | TIDAK ADA | Tidak terjadi kontaminasi Limbah B3 pada lahan |
|  | - Rencana Pengelolaan |  | --- |
|  | - Pelaksanaan Pengelolaan |  | --- |
|  | - Jumlah Limbah B3 & Tanah Terkontaminasi dikelola |  | --- |
|  | - Pelaksanaan Ketentuan SSPLT |  | --- |
| 7. | Jumlah limbah B3 yang dikelola Sesuai dengan Peraturan | TAAT | Perusahaan telah melakukan pengelolaan Limbah B3 sesuai jenis, volume, dan masa simpan yang tercantum dalam izin yang dimiliki |
| 8. | Pengelolaan Limbah B3 oleh Pihak ke-3 dan Pengangkutan Limbah B3 | TAAT | Perusahaan taat terhadap Penyerahan Pengelolaan Limbah B3 |
|  | Kesimpulan Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun | TAAT | --- |

G. Kesimpulan

Perusahaan TELAH  melakukan pengelolaan Limbah B3 sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan persyaratan dalam izin.

H. Tindak Lanjut yang Harus Dilakukan

1.	Perusahaan TETAP menyusun Rincian Teknis kegiatan Penyimpanan Limbah B3 dan mengintegrasikan kedalam Persetujuan Lingkungan;