HASIL EVALUASI KINERJA PENGELOLAAN LINGKUNGAN

PROPER 2022 - 2023

| NAMA PERUSAHAAN | : | PT. PLN (Persero) - Area Palu PLTD Silae |
| --- | --- | --- |
| JENIS INDUSTRI | : | Energi PLTD |
| LOKASI KEGIATAN | : | Jln Sultan Alauddin No 1 Kecamatan Palu Barat Kelurahan ulujadi Palu Sulawesi tengah |
| PERINGKAT | : | BIRU |
| QR-CODE | : | scan untuk memeriksa keaslian dokumen |

# KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN

# 2023

- PENGENDALIAN PENCEMARAN AIR - Kewajiban Pengendalian Pencemaran Air No.; PengelolaanLimbah Cair; Penaatan; Keterangan. 1.; Kompetensi Personil; TAAT; Telah memiliki personil yang bertanggung jawab dan kompeten dalam pengendalian pencemaran air. 1. Sertifikat POPAL, nomor: NO.REG.LIH.1491.00796.2020, yang diterbitkan oleh: BNSP berlaku sampai dengan 18-12-2023 atas nama FRANKY HONTONG 2. Sertifikat PPPA, nomor: No.Reg. LIH.1491.00701 2020, yang diterbitkan oleh: LSP BINA DAYA ALAM berlaku sampai dengan 29-11-2023 atas nama PRASETYO HADI NUGROHO. 2.; Ketaatan terhadap Izin/Persetujuan Teknis; TAAT; Memiliki Izin/Persetujuan Teknis Pembuangan Air Limbah yang diterbitkan oleh Badan Lingkungan Hidup Kota Palu: 1. Nomor: 503/16.72/02/I-PLC/III/2020, pada tanggal 24 Maret 2020 berlaku sampai dengan tanggal 24 Maret 2025 Memiliki Izin/Persetujuan Teknis Pembuangan Air Limbah yang diterbitkan oleh DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU: 1. Nomor: 503/16.72/04/I-PLC/VI/2020, pada tanggal 23 Juni 2020 berlaku sampai dengan tanggal 23 Juni 2025. 3.; Ketaatan terhadap titik penaatan dan/atau titik pemantauan. Pemantauan Manual; Titik Penaatan; 100%; Memiliki 2 titik penaatan (Outlet) 1. Outlet dan telah dipantau. 2. Outlet IPAL Domestik dan telah dipantau.. Titik Pantau; -; Tidak ada data Titik Pantau. Pemantauan SPARING; -; Perusahaan tidak wajib mengoperasikan SPARING.. 4.; Ketaatan terhadap parameter. Pemantauan Manual; Bulanan; 100 %; Telah memantau parameter yang diwajibkan yaitu: 1. Outlet: pH, TSS, Minyak dan Lemak, Debit Air Limbah/Bulan, Cl2 Tersisa (Klhor), Cr (Khromium), Cu (Tembaga), Fe, PO4 (Fosfat), Zn (Seng), TOC, Produksi Bulanan 2. Outlet IPAL Domestik: pH, BOD, COD, TSS, Minyak dan Lemak, Debit Air Limbah/Bulan, Amoniak, total coli form. Harian; 100 %; 1. Titik Penaatan Outlet Telah memantau seluruh parameter harian yang diwajibkan 2. Titik Penaatan Outlet IPAL Domestik Telah memantau seluruh parameter harian yang diwajibkan. Mingguan; -; Perusahaan tidak mempunyai izin injeksi. Pemantauan SPARING; -; Perusahaan tidak wajib mengoperasikan SPARING.. 5.; Ketaatan terhadap jumlah data tiap parameter yang dilaporkan. Pemantauan Manual; Titik Penaatan. Data Bulanan. Parameter; 100 %; Perusahaan telah melaporkan data swapantau air limbah bulan Juli 2022 s/d Juni 2023.. Beban; -. Data Harian. Debit; 100 %; 1. Titik Penaatan Outlet - telah melaporkan data hasil pengukuran parameter: Debit Air Limbah dari tanggal 2022-07-01 sampai dengan 2023-06-30 2. Titik Penaatan Outlet IPAL Domestik - telah melaporkan data hasil pengukuran parameter: Debit Air Limbah dari tanggal 2022-07-01 sampai dengan 2023-06-30. pH; 100 %; 1. Titik Penaatan Outlet - telah melaporkan data hasil pengukuran parameter: pH dari tanggal 2022-07-01 sampai dengan 2023-06-30 2. Titik Penaatan Outlet IPAL Domestik - telah melaporkan data hasil pemgukuran parameter: pH dari tanggal 2022-07-01 sampai dengan 2023-06-30. COD; -; Tidak diatur dalam IPLC. TSS; -; Tidak diatur dalam IPLC. Titik pantau; -; Perusahaan tidak memiliki Titik Pantau.. Data Injeksi; -; Perusahaan tidak mempunyai izin injeksi. Tidak ada data yang wajib dilaporkan. Pemantauan SPARING; -; Perusahaan tidak wajib mengoperasikan SPARING.. 6.; a. Ketaatan terhadap pemenuhan Baku Mutu data SWAPANTAU. Pemantauan Manual; Titik Penaatan. Data Bulanan. Parameter; 100 %; 1. Titik: Outlet - semua data parameter memenuhi bakumutu sesuai dengan persetujuan teknis/izin pembuangan air limbah 2. Titik: Outlet IPAL Domestik - semua data parameter memenuhi bakumutu sesuai dengan persetujuan teknis/izin pembuangan air limbah. Beban; 0 %. Data Harian. Debit; 100 %; 1. Titik Penaatan Outlet - data parameter Debit Air Limbah dari tanggal 2022-07-01 sampai dengan 2023-06-30 memenuhi baku mutu sesuai dengan izin pembuangan air limbah 2. Titik Penaatan Outlet IPAL Domestik - data parameter Debit Air Limbah dari tanggal 2022-07-01 sampai dengan 2023-06-30 memenuhi baku mutu sesuai dengan izin pembuangan air limbah. pH; 100 %; 1. Titik Penaatan Outlet - data parameter pH dari tanggal 2022-07-01 sampai dengan 2023-06-30 memenuhi baku mutu sesuai dengan izin pembuangan air limbah 2. Titik Penaatan Outlet IPAL Domestik - data parameter pH dari tanggal 2022-07-01 sampai dengan 2023-06-30 memenuhi baku mutu sesuai dengan izin pembuangan air limbah. COD; -; Tidak diatur dalam IPLC. TSS; -; Tidak diatur dalam IPLC. Data Injeksi; -; Perusahaan tidak mempunyai izin injeksi. Tidak ada data yang wajib dilaporkan. Debit berdasarkan satuan produksi; -; Tidak diatur dalam IPLC. Ketaatan terhadap pemenuhan baku mutu data primer; -; Tidak dilakukan pengmbilan sampel oleh tim PROPER. Ketaatan terhadap pemenuhan baku mutu pemantauan SPARING; -; Perusahaan tidak wajib mengoperasikan SPARING.. 7.; Ketaatan terhadap Ketentuan Teknis; TAAT; Sudah memenuhi sesuai ketentuan teknis yang dipersyaratkan.. 8.; Ketaatan terhadap Pelaporan Mingguan SPARING; -. 9.; Ketaatan terhadap Pelaporan Manual Periode Uji Coba; TAAT; Perusahaan tidak memiliki titik penaatan dengan periode UJI COBA. 10.; Ketaatan terhadap Kompensasi; TAAT; Perusahaan tidak memiliki Persetujuan Teknis Pembuangan Air Limbah ke Badan Air Permukaan. 11.; Ketaatan terhadap Biodigester; TAAT; Perusahaan tidak memiliki Persetujuan Teknis. - Perhitungan Beban Pencemaran Air No; Parameter; Beban Inlet (ton/periode); Beban Outlet (ton/periode). Keterangan : Data beban 2022-07-01 s.d 2023-06-30 - Ringkasan Penaatan Pengendalian Pencemaran Air Berdasarkan hasil evaluasi pengendalian pencemaran air periode 2022 - 2023, perusahaan TAAT terhadap Kompetensi Personil, Izin/persetujuan Teknis, Titik Pantau, Parameter, Pelaporan, Titik Penaatan, Pemenuhan Baku Mutu,data Mingguan, Data Harian, Beban Pencemaran, Ketentuan Teknis, sesuai dengan peraturan perundangan lingkungan yang berlaku. - Tindak Lanjut Yang Harus Dilakukan Perusahaan WAJIB TETAP menyampaikan laporan tentang pH harian, debit/kuantitas air limbah harian, kadar parameter mutu limbah cair, beban pencemaran air limbah dan produksi harian senyatanya, sekurang-kurangnya tiga bulan sekali kepada Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten KOTA PALU dengan tembusan Kepala Dinas Lingkungan Hidup Provinsi SULAWESI TENGAH dan Direktorat Jenderal Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan melalui Simpel.

III. PENGENDALIAN PENCEMARAN UDARA - Kewajiban Pengendalian Pencemaran Udara No.; Pengendalian Pencemaran Udara; Penaatan; Keterangan. 1.; Ketaatan terhadap titik penaatan pemantauan; 100%; a) Sumber emisi berasal dari kegiatan proses produksi dan utilitas.. 2.; Ketaatan terhadap pelaporan; 100%; Perusahaan telah menyampaikan laporan hasil pemantauan emisi.. 3.; Ketaatan terhadap parameter Baku Mutu Emisi; 100%; Parameter yang dipantau sesuai dengan. 4.; Ketaatan terhadap pemenuhan Baku Mutu Emisi; 100%; Hasil pemantauan emisi memenuhi baku mutu. 5.; Ketaatan terhadap ketentuan Teknis yang dipersyaratkan; TAAT; Perusahaan telah memenuhi ketentuan teknis sesuai peraturan yang berlaku.. 6.; Ketaatan terhadap Kompetensi Personil; TAAT; Perusahaan telah memiliki personil yang bertanggung jawab dan kompeten dalam Pengendalian Pencemaran Udara. 7.; Ketaatan terhadap pemantauan Ambien; 100%; Perusahaan taat terhadap pemantauan ambien. 8.; Ketaatan terhadap pemantauan Kebisingan; 100%; Perusahaan taat terhadap pemantauan kebisingan. 9.; Ketaatan terhadap pemantauan Kebauan; -; Tidak dilakukan penilaian ketaatan terhadap kebauan karena berdasarkan dokumen lingkungan perusahaan tidak memiliki kewajiban pemantauan kebauan. - Perhitungan Beban Pencemaran Udara (Ton/tahun) Beban Emisi Manual No.; Parameter; Beban Emisi. 1; Karbon Monoksida (CO); 16.99. 2; Nitrogen Oksida (NOx); 62.33. 3; Partikulat (PM); 1.95. 4; Sulfur Dioksida (SO2); 0.7. Keterangan : Data beban bulan Januari - Desember 2022. Beban Emisi GRK (ton/tahun) Parameter; Tahun 2022. CO2; 4660.83. - Ringkasan Penaatan Pengendalian Pencemaran Udara Selama periode penilaian dalam pengendalian pencemaran udara, perusahaan taat terhadap titik penaatan, pelaporan, parameter baku mutu, pemenuhan baku mutu dan ketentuan teknis sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. - Tindak Lanjut Yang Harus Dilakukan 1. Perusahaan wajib melakukan pemantauan emisi secara manual dengan frekuensi sesuai peraturan yang berlaku.

IV, PENGELOLAAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (LIMBAH B3)

A. Perizinan/Persetujuan Lingkungan/Surat Kelayakan Operasional/Persetujuan Pemerintah Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun

| Pengelolaan Limbah B3 | Status Perizinan | No, SK/No, Surat | Masa Berlaku | Keterangan |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Penyimpanan Sementara Limbah B3 | TAAT | Nomor: 503/16.71/05/I-TPS LB3/VI/2020 | 5 TAHUN | a) Fasilitas penyimpanan Limbah B3 berupa bangunan TPS LB3 b) Lokasi penyimpanan berada pada koordinat 00Â° 52' 25,.22'' LS dan 119Â° 49' 58,59'' BT dengan dimensi 8 x 8 m. c) Limbah B3 yang dapat disimpan adalah minyak pelumas bekas (B105d), Aki Bekas (A102d), Kain Majun (B110d), Sludge (B108d), Filter Oli (B109d) , Lampu TL, Kemasan bekas (B104d), d) Masa simpan Limbah Kategori 1 kurang dari 50kg/hari selama 180 hari dan yang 50kg/hari selama 90 hari; Kategori 2 kurang dari 50kg/hari selama 365 hari dan yang 50kg/hari selama 90 hari |

B. Kinerja Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun

| Kode Limbah | Nama Limbah | Satuan | Dihasilkan | Dikelola | Disimpan di TPS LB3 | Belum Dikelola | Keterangan |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| A332-1 | Sludge dari oil treatment atau fasilitas penyimpanan | Ton | 4.8000 | 4.8000 | 0.0000 | 0.0000 | Diserahkan ke pihak ketiga PT Wastec International - Plant Cilegon (Eksternal - Diolah) Dengan pengangkut PT. SAGRAHA SATYA SAWAHITA Kode festronik KLHK-1676360359 KLHK-1683789022 |
| B105D | Minyak pelumas bekas antara lain minyak pelumas bekas hidrolik, mesin, gear, lubrikasi, insulasi, heat transmission, grit chambers, separator dan/atau campurannya | Ton | 35.0600 | 35.0600 | 0.0000 | 0.0000 | Diserahkan ke pihak ketiga PT. SUMBER ANUGERAH UTAMA (Eksternal - Dimanfaatkan) Dengan pengangkut PT. SAGRAHA SATYA SAWAHITA Kode festronik KLHK-1673598624 KLHK-1673405297 KLHK-1679767819 KLHK-1682660117 KLHK-1687624989 |
| B110D | Kain majun bekas (used rags) dan yang sejenis | Ton | 0.0970 | 0.0970 | 0.0000 | 0.0000 | Diserahkan ke pihak ketiga PT Wastec International - Plant Cilegon (Eksternal - Diolah) Dengan pengangkut PT. SAGRAHA SATYA SAWAHITA Kode festronik KLHK-1676514182 KLHK-1676610969 KLHK-1683789573 |
| TOTAL |  | Ton | 39.9570 | 39.9570 | 0.0000 | 0.0000 |  |
| PERSENTASE |  | % | 100 |  |  |  |  |

(Neraca Limbah B3 Periode JULI 2022 S/D JUNI 2023)

C. Penanganan Lahan / Tanah Terkontaminasi Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun

| Pelaksanaan Penanganan Lahan / Tanah Terkontaminasi Limbah B3 | Keterangan |
| --- | --- |
| Jenis dan jumlah limbah B3 yang di open dumping dan/atau open burning |  |
| Rencana pengelolaan lahan terkontaminasi limbah B3 |  |
| Kesesuaian rencana dengan pelaksanaan pengelolaan lahan terkontaminasi limbah B3 |  |
| Jumlah total limbah B3 dan tanah terkontaminasi yang telah dilakukan pengelolaan |  |
| Perlakuan pengelolaan terhadap limbah B3 dan tanah terkontaminasi yang telah diangkat sesuai perencanaan |  |
| SSPLT (Surat Status Penyelesaian Lahan Terkontaminasi) |  |
| Ketentuan dalam SSPLT |  |

D. Kesesuaian terhadap Ketentuan Teknis Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun

| Pelaksanaan ketentuan pengelolaan limbah B3 | % penaatan | Ketaatan | Status | Keterangan |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Sistem Tanggap Darurat | 100 | TAAT | SA | Perusahaan telah memiliki sistem tanggap darurat B3 dan Limbah B3 sesuai ketentuan. |
| Tempat Penyimpanan Sementara Bangunan | 100 | TAAT | SA | Perusahaan telah memenuhi kesesuaian Ketentuan Teknis Tempat Penyimpanan Sementara Bangunan dan Ketentuan Teknis Pihak Ketiga |
| Pihak Ketiga | 100 | TAAT | SA | Perusahaan telah melakukan penyerahan limbah B3 ke Pihak Ketiga sesuai dengan ketentuan teknis disertai data pendukung. |
| Kesesuaian terhadap Perizinan/Persetujuan Lingkungan/Surat Kelayakan Operasional/Persetujuan Pemerintah Pengelolaan Limbah B3 | 100 |  |  |  |

E. Penyerahan Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun kepada Pihak Ketiga

| Kriteria | Ketaatan | Keterangan |
| --- | --- | --- |
| Pihak Ketiga Penerima Limbah B3 Memiliki Izin Berusaha Sesuai Ketentuan | TAAT | Perusahaan telah melampirkan salinan izin pihak ketiga PT. Sagraha Satya Sawahita, PT. Sumber Anugerah Utama, PT. Wastec International, PT. Indra Eramulti logam Industri sebagai pengumpul, pemanfaat, pengolah, penimbun yang masih berlaku, dan limbah yang dikelola sesuai dengan ketentuan dalam izin berusaha |
| Pihak Ketiga Pengangkutan Limbah B3 Memenuhi Ketentuan yang Berlaku | TAAT | Perusahaan telah melampirkan salinan rekomendasi dan izin pengangkutan pihak ketiga PT. Sagraha Satya Sawahita yang masih berlaku dan sesuai dengan lingkup izin pengangkutan Limbah B3 (jenis limbah B3, nomor polisi, route, kartu pengawasan) |
| Manifest dan Pengelolaan Manifest Sesuai dengan Ketentuan | TAAT | Perusahaan telah melampirkan festronik limbah B3 dan sesuai (jenis dan volume Limbah B3) dengan perencanaan pengelolaan limbah B3 yang keluar |
| Pihak Ketiga Penerima Limbah B3 Memiliki Kontrak Kerjasama Sesuai Ketentuan | TAAT | Perusahaan telah melampirkan Kontrak Kerjasama antara penghasil dengan pengumpulan/pengolah/pemanfaatan/penimbun/dumping limbah B3 yang masih berlaku dan limbah yang dikelola sesuai dengan ketentuan dalam kontrak kerjasama |

F. Resume Pengelolaan Limbah B3

| No, | Aspek Pelaksanaan Pengelolaan Limbah B3 | Ketaatan | Keterangan |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Pendataan Jenis, Volume dan Kodefikasi Limbah B3 yang dihasilkan | TAAT | Perusahaan telah melakukan pendataan jenis, volume dan kodeflikasi limbah B3 yang dihasilkan sesuai dengan izin yang dimiliki |
| 2. | Pelaporan (TTE) | TAAT | Perusahaan telah melakukan pelaporan kinerja pengelolaan Limbah B3 dan telah menyampaikan tanda terima elektronik selama periode penilaian Juli 2022 - Juni 2023. |
| 3. | Status Perizinan/Persetujuan Lingkungan/Surat Kelayakan Operasional/Persetujuan Pemerintah Pengelolaan Limbah B3 | TAAT | Perusahaan telah memiliki perizinan / persetujuan lingkungan pengelolaan Limbah B3 dan masih berlaku |
| 4. | Pemenuhan Ketentuan Perizinan/Persetujuan Lingkungan/Surat Kelayakan Operasional/Persetujuan Pemerintah |  |  |
|  | - Pemenuhan Ketentuan Teknis | TAAT | Perusahaan telah memenuhi kesesuaian Ketentuan Teknis Tempat Penyimpanan Sementara Bangunan, Ketentuan Teknis Pihak Ketiga, dan Sistem Tanggap Darurat |
|  | - Pemenuhan Baku Mutu | TAAT | Perusahaan tidak diwajibkan dalam pemenuhan bakumutu |
| 5. | Open Burning/Open Dumping |  |  |
| 6. | Pemulihan Fungsi Lingkungan | TIDAK ADA | Tidak terjadi kontaminasi Limbah B3 pada lahan |
|  | - Rencana Pengelolaan |  | --- |
|  | - Pelaksanaan Pengelolaan |  | --- |
|  | - Jumlah Limbah B3 & Tanah Terkontaminasi dikelola |  | --- |
|  | - Pelaksanaan Ketentuan SSPLT |  | --- |
| 7. | Jumlah limbah B3 yang dikelola Sesuai dengan Peraturan | TAAT | Perusahaan telah melakukan pengelolaan Limbah B3 sesuai jenis, volume, dan masa simpan yang tercantum dalam izin yang dimiliki. |
| 8. | Pengelolaan Limbah B3 oleh Pihak ke-3 dan Pengangkutan Limbah B3 | TAAT | Perusahaan memiliki kerjasama dengan pihak pengelola lanjut berizin dan pengangkut Limbah B3 yang memiliki rekomendasi, izin dan lingkup ketentuan pengangkutan yang sesuai dengan izin pengangkutan Limbah B3. |
|  | Kesimpulan Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun | TAAT | --- |

G. Kesimpulan

Perusahaan WAJIB melakukan pengelolaan Limbah B3 sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan persyaratan dalam izin.

H. Tindak Lanjut yang Harus Dilakukan

1.	Perusahaan TETAP menyusun Rincian Teknis kegiatan Penyimpanan Limbah B3 dan mengintegrasikan kedalam Persetujuan Lingkungan;