HASIL EVALUASI KINERJA PENGELOLAAN LINGKUNGAN

PROPER 2022 - 2023

| NAMA PERUSAHAAN | : | PT. Pertamina (Persero) - MOR VII Terminal BBM Luwuk |
| --- | --- | --- |
| JENIS INDUSTRI | : | Migas Distribusi |
| LOKASI KEGIATAN | : | JL. IMAM BONJOL KM 2, KEL. BUNGIN TIMUR, KEC. LUWUK, KAB. BANGGAI |
| PERINGKAT | : | DITANGGUHKAN |
| QR-CODE | : | scan untuk memeriksa keaslian dokumen |

# KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN

# 2023

- PENGENDALIAN PENCEMARAN AIR - Kewajiban Pengendalian Pencemaran Air No.; PengelolaanLimbah Cair; Penaatan; Keterangan. 1.; Kompetensi Personil; TAAT; Telah memiliki personil yang bertanggung jawab dan kompeten dalam pengendalian pencemaran air. 1. Sertifikat POPAL, nomor: 3900031250500052072021, yang diterbitkan oleh: PILIH berlaku sampai dengan 16-06-2024 atas nama MUHAMMAD BASRIL 2. Sertifikat PPPA, nomor: 390001321000094402022, yang diterbitkan oleh: BADAN NASIONAL SERTIFIKASI PROFESI (BNSP) berlaku sampai dengan 22-08-2025 atas nama Pingkan Brigita Virginia Tampi. 2.; Ketaatan terhadap Izin/Persetujuan Teknis; TAAT; Memiliki Izin/Persetujuan Teknis Pembuangan Air Limbah yang diterbitkan oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu: 1. Nomor: No. 503/001/DPMPTSP/IPAL/II/2020, pada tanggal 7 Februari 2020 berlaku sampai dengan tanggal 6 Februari 2025 Memiliki Izin/Persetujuan Teknis Pembuangan Air Limbah yang diterbitkan oleh Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Republik Indonesia: 1. Nomor: SK.276/1/KLHK/2020, pada tanggal 23 September 2020 berlaku sampai dengan tanggal 23 September 2025. 3.; Ketaatan terhadap titik penaatan dan/atau titik pemantauan. Pemantauan Manual; Titik Penaatan; 100%; Memiliki 2 titik penaatan (Outlet) 1. Outlet Air Limbah Domestik dan telah dipantau. 2. Outlet Kolam Penangkap Minyak 01 (KPM-01) dan telah dipantau.. Titik Pantau; 100 %; Memiliki 2 titik pantau 1. TP-AL 1 telah dipantau. 2. TP-AL 2 telah dipantau.. Pemantauan SPARING; -; Perusahaan tidak wajib mengoperasikan SPARING.. 4.; Ketaatan terhadap parameter. Pemantauan Manual; Bulanan; 100 %; Telah memantau seluruh parameter yang diwajibkan dalam Izin/Persetujuan Teknis Pembuangan Air Limbah nomor : 1. Izin Pembuangan Limbah Cair Domestik No. 503/001/DPMPTSP/IPAL/II/2020 tanggal 07-02-2020: 2. Izin Pembuangan Limbah Cair Ke Laut SK.276/1/KLHK/2020 Tanggal, 23-09-2020. Harian; 100 %; 1. Titik Penaatan Outlet Air Limbah Domestik Telah memantau seluruh parameter harian yang diwajibkan 2. Titik Penaatan Outlet Kolam Penangkap Minyak 01 (KPM-01) Telah memantau seluruh parameter harian yang diwajibkan. Mingguan; -; Perusahaan tidak mempunyai izin injeksi. Pemantauan SPARING; -; Perusahaan tidak wajib mengoperasikan SPARING.. 5.; Ketaatan terhadap jumlah data tiap parameter yang dilaporkan. Pemantauan Manual; Titik Penaatan. Data Bulanan. Parameter; 100 %; Telah melaporkan data swapantau air limbah bulan Juli 2023 sampai dengan Juni 2023. Beban; -. Data Harian. Debit; 100 %; Telah melaporkan data hasil Pengukuran parameter Debit air limbah harian dari tanggal 1 Juli 2022 sampai dengan 30 Juni 2023. pH; 100 %; Telah melaporkan data hasil Pengukuran parameter pH harian dari tanggal 1 Juli 2022 sampai dengan 30 Juni 2023. COD; -; Tidak diatur dalam IPLC. TSS; -; Tidak diatur dalam IPLC. Titik pantau; 100 %; Telah melaporkan data swapantau air limbah bulan Juli 2023 sampai dengan Juni 2023. Data Injeksi; -; Perusahaan tidak mempunyai izin injeksi. Tidak ada data yang wajib dilaporkan. Pemantauan SPARING; -; Perusahaan tidak wajib mengoperasikan SPARING.. 6.; a. Ketaatan terhadap pemenuhan Baku Mutu data SWAPANTAU. Pemantauan Manual; Titik Penaatan. Data Bulanan. Parameter; 100 %; Dari data yang dilaporkan bulan Juli 2022 sampai dengan Juni 2023 Semua data memenuhi bakumutu sesuai dengan Izin/Persetujuan Teknis Pembuangan Air Limbah.. Beban; 0 %; Tidak dipersyaratkan baku mutu beban dalam Izin/Persetujuan Teknis Pembuangan Air Limbah.. Data Harian. Debit; 100 %; 1.Dari data parameter Debit air limbah harian yang dilaporkan (tanggal 1 Juli 2022 sampai dengan 30 Juni 2023), semua data memenuhi baku mutu sesuai dengan izin pembuangan air limbah. -. pH; 100 %; Dari data parameter pH harian yang dilaporkan (tanggal 1 Juli 2022 sampai dengan 30 Juni 2023), semua data memenuhi baku mutu sesuai dengan izin pembuangan air limbah.. COD; -; Tidak diatur dalam IPLC. TSS; -; Tidak diatur dalam IPLC. Data Injeksi; -; Perusahaan tidak mempunyai izin injeksi. Tidak ada data yang wajib dilaporkan. Debit berdasarkan satuan produksi; -. Ketaatan terhadap pemenuhan baku mutu data primer; TAAT; Tidak dilakukan pengmbilan sampel oleh tim PROPER. Ketaatan terhadap pemenuhan baku mutu pemantauan SPARING; -; Perusahaan tidak wajib mengoperasikan SPARING.. 7.; Ketaatan terhadap Ketentuan Teknis; TAAT; Sudah memenuhi sesuai ketentuan teknis yang dipersyaratkan.. 8.; Ketaatan terhadap Pelaporan Mingguan SPARING; -. 9.; Ketaatan terhadap Pelaporan Manual Periode Uji Coba; TAAT; Perusahaan tidak memiliki titik penaatan dengan periode UJI COBA. 10.; Ketaatan terhadap Kompensasi; TAAT; Perusahaan tidak memiliki Persetujuan Teknis Pembuangan Air Limbah ke Badan Air Permukaan. 11.; Ketaatan terhadap Biodigester; TAAT; Perusahaan tidak memiliki Persetujuan Teknis. - Perhitungan Beban Pencemaran Air No; Parameter; Beban Inlet (ton/periode); Beban Outlet (ton/periode). Keterangan : Data beban 2022-07-01 s.d 2023-06-30 - Ringkasan Penaatan Pengendalian Pencemaran Air Berdasarkan hasil evaluasi pengendalian pencemaran air periode 2022 - 2023, perusahaan TAAT terhadap , Data Harian, Kompetensi Personil, Izin/persetujuan Teknis, Titik Penaatan, Titik Pantau, Parameter, Pelaporan, Pemenuhan Baku Mutu, Ketentuan Teknis, sesuai dengan peraturan perundangan lingkungan yang berlaku. - Tindak Lanjut Yang Harus Dilakukan Perusahaan WAJIB TETAP menyampaikan laporan tentang pH harian, debit/kuantitas air limbah harian, kadar parameter mutu limbah cair, beban pencemaran air limbah dan produksi harian senyatanya, sekurang-kurangnya tiga bulan sekali kepada Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten BANGGAI dengan tembusan Kepala Dinas Lingkungan Hidup Provinsi SULAWESI TENGAH dan Direktorat Jenderal Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan melalui Simpel.

III. PENGENDALIAN PENCEMARAN UDARA - Kewajiban Pengendalian Pencemaran Udara No.; Pengendalian Pencemaran Udara; Penaatan; Keterangan. 1.; Ketaatan terhadap titik penaatan pemantauan; 100%; a) Sumber emisi berasal dari kegiatan proses produksi dan utilitas.. 2.; Ketaatan terhadap pelaporan; 100%; Perusahaan telah menyampaikan laporan hasil pemantauan emisi.. 3.; Ketaatan terhadap parameter Baku Mutu Emisi; 100%; Parameter yang dipantau sesuai dengan. 4.; Ketaatan terhadap pemenuhan Baku Mutu Emisi; 100%; Hasil pemantauan emisi memenuhi baku mutu. 5.; Ketaatan terhadap ketentuan Teknis yang dipersyaratkan; TAAT; Perusahaan telah memenuhi ketentuan teknis sesuai peraturan yang berlaku.. 6.; Ketaatan terhadap Kompetensi Personil; TAAT; Perusahaan telah memiliki personil yang bertanggung jawab dan kompeten dalam Pengendalian Pencemaran Udara. 7.; Ketaatan terhadap pemantauan Ambien; 100%; Perusahaan taat terhadap pemantauan ambien. 8.; Ketaatan terhadap pemantauan Kebisingan; 100%; Perusahaan taat terhadap pemantauan kebisingan. 9.; Ketaatan terhadap pemantauan Kebauan; -; Tidak dilakukan penilaian ketaatan terhadap kebauan karena berdasarkan dokumen lingkungan perusahaan tidak memiliki kewajiban pemantauan kebauan. - Perhitungan Beban Pencemaran Udara (Ton/tahun) Beban Emisi Manual No.; Parameter; Beban Emisi. 1; Karbon Monoksida (CO); 2.12. 2; Nitrogen Oksida (NOx); 7.44. Keterangan : Data beban bulan Januari - Desember 2022. Beban Emisi GRK (ton/tahun) Parameter; Tahun 2022. CO2; 1.2289. - Ringkasan Penaatan Pengendalian Pencemaran Udara Selama periode penilaian dalam pengendalian pencemaran udara, perusahaan taat terhadap titik penaatan, pelaporan, parameter baku mutu, pemenuhan baku mutu dan ketentuan teknis sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. - Tindak Lanjut Yang Harus Dilakukan 1. Perusahaan wajib melakukan pemantauan emisi secara manual dengan frekuensi sesuai peraturan yang berlaku.

IV, PENGELOLAAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (LIMBAH B3)

A. Perizinan/Persetujuan Lingkungan/Surat Kelayakan Operasional/Persetujuan Pemerintah Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun

| Pengelolaan Limbah B3 | Status Perizinan | No, SK/No, Surat | Masa Berlaku | Keterangan |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Penyimpanan Sementara Limbah B3 | TAAT | 503/003/DPMPTSP/TPS-LB3/VII/2019 | 5 TAHUN | 1. Fasilitas penyimpanan Limbah B3 berupa Bangunan permanen 2. Lokasi penyimpanan berada pada koordinat 00093â95â LS,122080â90â BT dengan fasilitas TPS seluas 9M x 5 M 3. Limbah B3 yang dapat disimpan adalah aki, residu (Sludge) limbh terkntaminasi B3 (filter), Kemasan B3, Minyak pelumas, Limbah elektronik, Kain Majun, Toner bekas, Absorben, karbon aktif 4. Masa simpan Limbah sesuai dengan PP no 101 /2014 |
| Penyimpanan Sementara Limbah B3 | TAAT | SK.5697/MENLHK-PKTL/PDLUK/PLA.4/6/2022 | 5 TAHUN | Perusahaan telah memiliki perizinan / persetujuan lingkungan pengelolaan Limbah B3 dan masih berlaku |

B. Kinerja Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun

| Kode Limbah | Nama Limbah | Satuan | Dihasilkan | Dikelola | Disimpan di TPS LB3 | Belum Dikelola | Keterangan |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| A307-2 | Residu dasar tanki | Ton | 1.0000 | 1.0000 | 0.0000 | 0.0000 | Diserahkan ke pihak ketiga PT. Mitra Hijau Asia (Menerima dari Penghasil) Dengan pengangkut PT. Mitra Hijau Asia Kode festronik KLHK-1679909041 |
| TOTAL |  | Ton | 1.0000 | 1.0000 | 0.0000 | 0.0000 |  |
| PERSENTASE |  | % | 100 |  |  |  |  |

(Neraca Limbah B3 Periode JULI 2022 S/D JUNI 2023)

C. Penanganan Lahan / Tanah Terkontaminasi Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun

| Pelaksanaan Penanganan Lahan / Tanah Terkontaminasi Limbah B3 | Keterangan |
| --- | --- |
| Jenis dan jumlah limbah B3 yang di open dumping dan/atau open burning | Tidak Ada |
| Rencana pengelolaan lahan terkontaminasi limbah B3 |  |
| Kesesuaian rencana dengan pelaksanaan pengelolaan lahan terkontaminasi limbah B3 | Tidak Ada |
| Jumlah total limbah B3 dan tanah terkontaminasi yang telah dilakukan pengelolaan | Tidak Ada |
| Perlakuan pengelolaan terhadap limbah B3 dan tanah terkontaminasi yang telah diangkat sesuai perencanaan | Tidak Ada |
| SSPLT (Surat Status Penyelesaian Lahan Terkontaminasi) | Tidak Ada |
| Ketentuan dalam SSPLT | Tidak Ada |

D. Kesesuaian terhadap Ketentuan Teknis Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun

| Pelaksanaan ketentuan pengelolaan limbah B3 | % penaatan | Ketaatan | Status | Keterangan |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Tempat Penyimpanan Sementara Bangunan | 100 | TAAT | SA | Perusahaan telah melakukan penyimpanan limbah B3 sesuai dengan ketentuan teknis disertai data pendukung. |
| Pihak Ketiga | 100 | TAAT | SA | Perusahaan telah melakukan penyerahan limbah B3 ke Pihak Ketiga sesuai dengan ketentuan teknis disertai data pendukung. |
| Sistem Tanggap Darurat | 100 | TAAT | SA | Perusahaan telah memiliki sistem tanggap darurat B3 dan Limbah B3 sesuai ketentuan. |
| Kesesuaian terhadap Perizinan/Persetujuan Lingkungan/Surat Kelayakan Operasional/Persetujuan Pemerintah Pengelolaan Limbah B3 | 100 |  |  |  |

E. Penyerahan Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun kepada Pihak Ketiga

| Kriteria | Ketaatan | Keterangan |
| --- | --- | --- |
| Pihak Ketiga Penerima Limbah B3 Memiliki Izin Berusaha Sesuai Ketentuan | TAAT | Perusahaan telah melampirkan salinan izin pihak ketiga (PT. Mitra Hijau Asia) sebagai (pengumpul/ pemanfaat/pengolah/penimbun) yang masih berlaku, dan Limbah yang dikelola sesuai dengan ketentuan dalam izin berusaha |
| Pihak Ketiga Pengangkutan Limbah B3 Memenuhi Ketentuan yang Berlaku | TAAT | Perusahaan telah melampirkan salinan rekomendasi dan izin pengangkutan pihak ketiga (PT. Mitra Hijau Asia) yang masih berlaku dan sesuaii dengan lingkup izin pengangkutan Limbah B3 (jenis limbah B3, nomor polisi, route ) |
| Manifest dan Pengelolaan Manifest Sesuai dengan Ketentuan | TAAT | Perusahaan telah melampirkan festronik, Limbah B3 dan sesuai (jenis dan volume Limbah B3) dengan perencanaan pengelolaan Limbah B3 yang keluar |
| Pihak Ketiga Penerima Limbah B3 Memiliki Kontrak Kerjasama Sesuai Ketentuan | TAAT | Perusahaan telah melampirkan Kontrak Kerjasama antara penghasil dengan pengumpulan/ pemanfaatan/ pengolahan/ penimbunan/ dumping Limbah B3 yang masih/sudah tidak berlaku, dan Limbah yang dikelola sesuai/tidak sesuai dengan ketentuan dalam kontrak kerjasama |

F. Resume Pengelolaan Limbah B3

| No, | Aspek Pelaksanaan Pengelolaan Limbah B3 | Ketaatan | Keterangan |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Pendataan Jenis, Volume dan Kodefikasi Limbah B3 yang dihasilkan | TAAT | Perusahaan Taat terhadap neraca Limbah |
| 2. | Pelaporan (TTE) | TAAT | Perusahaan Taat terhadap Pelaporan |
| 3. | Status Perizinan/Persetujuan Lingkungan/Surat Kelayakan Operasional/Persetujuan Pemerintah Pengelolaan Limbah B3 | TAAT | Perusahaan telah memiliki perizinan / persetujuan lingkungan pengelolaan Limbah B3 dan masih berlaku |
| 4. | Pemenuhan Ketentuan Perizinan/Persetujuan Lingkungan/Surat Kelayakan Operasional/Persetujuan Pemerintah |  |  |
|  | - Pemenuhan Ketentuan Teknis | TAAT | Perusahaan telah memenuhi kesesuaian Ketentuan Teknis Tempat Penyimpanan Sementara Bangunan, Ketentuan Teknis Pihak Ketiga, dan Sistem Tanggap Darurat |
|  | - Pemenuhan Baku Mutu | TAAT | Perusahaan Taat terhadap pemenuhan baku mutu |
| 5. | Open Burning/Open Dumping |  |  |
| 6. | Pemulihan Fungsi Lingkungan | TIDAK ADA | Perusahaan Taat terhadap penanganan lahan terkontaminasi |
|  | - Rencana Pengelolaan |  | --- |
|  | - Pelaksanaan Pengelolaan |  | --- |
|  | - Jumlah Limbah B3 & Tanah Terkontaminasi dikelola |  | --- |
|  | - Pelaksanaan Ketentuan SSPLT |  | --- |
| 7. | Jumlah limbah B3 yang dikelola Sesuai dengan Peraturan | TAAT | Perusahaan Taat terhadap Masa Simpan |
| 8. | Pengelolaan Limbah B3 oleh Pihak ke-3 dan Pengangkutan Limbah B3 | TAAT | Perusahaan Taat Terhadap Penyerahan Pengellaan |
|  | Kesimpulan Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun | TAAT | --- |

G. Kesimpulan

Perusahaan TELAH melakukan pengelolaan Limbah B3 sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan persyaratan dalam izin.

H. Tindak Lanjut yang Harus Dilakukan

1.	Perusahaan TETAP menyusun Rincian Teknis kegiatan Penyimpanan Limbah B3 dan mengintegrasikan kedalam Persetujuan Lingkungan;