HASIL EVALUASI KINERJA PENGELOLAAN LINGKUNGAN

PROPER 2022 - 2023

| NAMA PERUSAHAAN | : | PT. Lestari Tani Teladan |
| --- | --- | --- |
| JENIS INDUSTRI | : | Sawit |
| LOKASI KEGIATAN | : | Desa Towiora, Kecamatan Rio Pakava |
| PERINGKAT | : | BIRU |
| QR-CODE | : | scan untuk memeriksa keaslian dokumen |

# KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN

# 2023

- PENGENDALIAN PENCEMARAN AIR - Kewajiban Pengendalian Pencemaran Air No.; PengelolaanLimbah Cair; Penaatan; Keterangan. 1.; Kompetensi Personil; TAAT; Telah memiliki personil yang bertanggung jawab dan kompeten dalam pengendalian pencemaran air. 1. Sertifikat POPAL, nomor: 390003125000002662021, yang diterbitkan oleh: BADAN NASIONAL SERTIFIKASI PROFESI pada tanggal 23-08-2021 berlaku sampai dengan 23-08-2024 atas nama Joko pambudi 2. Sertifikat PPPA, nomor: 78000213300048862021, yang diterbitkan oleh: BADAN NASIONAL SERTIFIKASI PROFESI pada tanggal 26-08-2021 berlaku sampai dengan 19-08-2024 atas nama Purwanto.. 2.; Ketaatan terhadap Izin/Persetujuan Teknis; TAAT; Memiliki Persetujuan Teknis Pembuangan Air Limbah yang diterbitkan oleh Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Sulawesi Tengah: 1. Pembuangan Air Limbah Domestik Nomor: 660/1727/Bid.I/DISLH pada tanggal 8 Juli 2022; 2. Pemanfaatan Limbah Cair Ke Land Aplikasi Nomor: 660/1728/BID.I/DISLH pada tanggal 8 Juli 2022.. 3.; Ketaatan terhadap titik penaatan dan/atau titik pemantauan. Pemantauan Manual; Titik Penaatan; 100%; Memiliki 26 titik penaatan (Outlet) 1. DOMESTIK dan telah dipantau. 2. CONTACT POND dan telah dipantau. 3. SUMUR PANTAU I dan telah dipantau. 4. SUMUR PANTAU II dan telah dipantau. 5. SUMUR PANTAU III dan telah dipantau. 6. SUMUR PANTAU IV dan telah dipantau. 7. SUMUR PANTAU V dan telah dipantau. 8. SUMUR PENDUDUK dan telah dipantau. 9. TANAH ANTAR RORAK 0-20 dan telah dipantau. 10. TANAH ANTAR RORAK 20-40 dan telah dipantau. 11. TANAH ANTAR RORAK 40-60 dan telah dipantau. 12. TANAH ANTAR RORAK 60-80 dan telah dipantau. 13. TANAH ANTAR RORAK 80-100 dan telah dipantau. 14. TANAH ANTAR RORAK 100-120 dan telah dipantau. 15. TANAH LAHAN KONTROL 0-20 dan telah dipantau. 16. TANAH LAHAN KONTROL 20-40 dan telah dipantau. 17. TANAH LAHAN KONTROL 40-60 dan telah dipantau. 18. TANAH LAHAN KONTROL 60-80 dan telah dipantau. 19. TANAH LAHAN KONTROL 80-100 dan telah dipantau. 20. TANAH LAHAN KONTROL 100- 120 dan telah dipantau. 21. TANAH RORAK 0-20 dan telah dipantau. 22. TANAH RORAK 20- 40 dan telah dipantau. 23. TANAH RORAK 40- 60 dan telah dipantau. 24. TANAH RORAK 60- 80 dan telah dipantau. 25. TANAH RORAK 80- 100 dan telah dipantau. 26. TANAH RORAK 100-120 dan telah dipantau.. Titik Pantau; 100 %; Memiliki 4 titik pantau 1. Air Sungai Minti Hilir telah dipantau. 2. Air Sungai Minti Hulu telah dipantau. 3. Air Sungai Towiora Sebelum Pabrik telah dipantau. 4. Air Sungai Towiora Setelah Pabrik telah dipantau.. Pemantauan SPARING; -; Perusahaan tidak wajib mengoperasikan SPARING.. 4.; Ketaatan terhadap parameter. Pemantauan Manual; Bulanan; 100 %; Telah memantau seluruh parameter yang diwajibkan dalam Persetujuan Teknis Pembuangan Air Limbah Domestik Nomor: 660/1727/Bid.I/DISLH dan Persetujuan Teknis Pemanfaatan Limbah Cair Ke Land Aplikasi Nomor: 660/1728/BID.I/DISLH. Harian; 100 %; Telah memantau seluruh parameter harian yang diwajibkan. Mingguan; -; Perusahaan tidak mempunyai izin injeksi. Tidak ada data yang wajib dilaporkan. Pemantauan SPARING; -; Perusahaan tidak wajib mengoperasikan SPARING.. 5.; Ketaatan terhadap jumlah data tiap parameter yang dilaporkan. Pemantauan Manual; Titik Penaatan. Data Bulanan. Parameter; 100 %; 1. Telah melaporkan data swapantau air limbah bulan Juli 2022 sampai dengan Juni 2023; 2. Telah melaporkan data swapantau sumur Semester 2 tahun 2022 dan Semester 1 tahun 2023; 3. Telah melaporkan data swapantau kualitas tanah tahunan.. Beban; -; Tidak dipersyaratkan baku mutu beban dalam Persetujuan Teknis. Data Harian. Debit; 100 %; Telah melaporkan data hasil pengukuran parameter debit air limbah harian dari tanggal 1 Juli 2022 sampai dengan 30 Juni 2023. pH; 100 %; Telah melaporkan data hasil pengukuran parameter pH harian air limbah dari tanggal 1 Juli 2023 sampai dengan 30 Juni 2023. COD; -; Tidak diatur dalam Persetujuan Teknis Pembuangan / Pemanfaatan Air Limbah. TSS; -; Tidak diatur dalam Persetujuan Teknis Pembuangan / Pemanfaatan Air Limbah. Titik pantau; 100 %; Perusahaan telah melaporkan data titik pantau sungai Semester 2 tahun 2022 dan Semester 1 tahun 2023.. Data Injeksi; -; Perusahaan tidak mempunyai izin injeksi. Tidak ada data yang wajib dilaporkan. Pemantauan SPARING; -; Perusahaan tidak wajib mengoperasikan SPARING. Tidak ada titik penaatan sparing.. 6.; a. Ketaatan terhadap pemenuhan Baku Mutu data SWAPANTAU. Pemantauan Manual; Titik Penaatan. Data Bulanan. Parameter; 100 %; Dari data yang dilaporkan bulan Juli 2022 sampai dengan Juni 2023, semua data sudah memenuhi bakumutu sesuai dengan Persetujuan Teknis Pembuangan Air Limbah Domestik Nomor: 660/1727/Bid.I/DISLH dan Persetujuan Teknis Pemanfaatan Limbah Cair Ke Land Aplikasi Nomor: 660/1728/BID.I/DISLH. Beban; -; Tidak dipersyaratkan baku mutu beban dalam Persetujuan Teknis. Data Harian. Debit; 100 %; Dari data parameter debit air limbah harian yang dilaporkan (tanggal 1 Juli 2022 sampai dengan 30 Juni 2023), semua data sudah memenuhi baku mutu sesuai dengan Persetujuan Teknis. pH; 100 %; Dari data parameter pH air limbah harian yang dilaporkan (tanggal 1 Juli 2022 sampai dengan 30 Juni 2023), semua data sudah memenuhi baku mutu sesuai dengan Persetujuan Teknis. COD; -; Tidak diatur dalam Persetujuan Teknis Pembuangan / Pemanfaatan Air Limbah. TSS; -; Tidak diatur dalam Persetujuan Teknis Pembuangan / Pemanfaatan Air Limbah. Data Injeksi; -; Perusahaan tidak mempunyai izin injeksi. Tidak ada data yang wajib dilaporkan. Debit berdasarkan satuan produksi; -. Ketaatan terhadap pemenuhan baku mutu data primer; -; Tidak dilakukan pengmbilan sampel oleh tim PROPER. Ketaatan terhadap pemenuhan baku mutu pemantauan SPARING; -; Perusahaan tidak wajib mengoperasikan sparing. Tidak ada titik penaatan sparing.. 7.; Ketaatan terhadap Ketentuan Teknis; TAAT; Sudah memenuhi sesuai ketentuan teknis yang dipersyaratkan.. 8.; Ketaatan terhadap Pelaporan Mingguan SPARING; -. 9.; Ketaatan terhadap Pelaporan Manual Periode Uji Coba; -. 10.; Ketaatan terhadap Kompensasi; -. 11.; Ketaatan terhadap Biodigester; -. - Perhitungan Beban Pencemaran Air No; Parameter; Beban Inlet (ton/periode); Beban Outlet (ton/periode). 1; N Total; -; 44261.88. 2; Zn (Seng); -; 580358.14. 3; Pb (Timbal); -; 1855494.63. 4; Cd (Cadmium); -; 15065.6. 5; Cu (Tembaga); -; 2530061.96. 6; BOD; -; 479506880.28. 7; COD; -; 628669553.7. 8; TSS; -; 8995.2. 9; Minyak dan Lemak; -; 6537200.22. 10; Amoniak; -; 1020.89. 11; So4; -; 2558898. 12; NH3-N (Amoniak bebas); -; 22229.55. 13; NO2N (Nitrit ); -; 713.02. 14; NO3N (Nitrat ); -; 334224. 15; DO (Oksigen Terlarut); -; 1134270. Keterangan : Data beban 2022-07-01 s.d 2023-06-30 - Ringkasan Penaatan Pengendalian Pencemaran Air Berdasarkan hasil evaluasi pengendalian pencemaran air periode 2022 - 2023, perusahaan TAAT terhadap Kompetensi Personil, Izin/persetujuan Teknis, Titik Penaatan, Titik Pantau, Pelaporan, Parameter, Pemenuhan Baku Mutu, Data Harian, Ketentuan Teknis, sesuai dengan peraturan perundangan lingkungan yang berlaku - Tindak Lanjut Yang Harus Dilakukan Perusahaan WAJIB TETAP menyampaikan laporan tentang pH harian, debit/kuantitas air limbah harian, kadar parameter mutu limbah cair, beban pencemaran air limbah dan produksi harian senyatanya, sekurang-kurangnya tiga bulan sekali kepada Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Donggala dengan tembusan Kepala Dinas Lingkungan Hidup Provinsi SULAWESI TENGAH dan Direktorat Jenderal Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan melalui Simpel.

III. PENGENDALIAN PENCEMARAN UDARA - Kewajiban Pengendalian Pencemaran Udara No.; Pengendalian Pencemaran Udara; Penaatan; Keterangan. 1.; Ketaatan terhadap titik penaatan pemantauan; 100%; a) Sumber emisi berasal dari kegiatan proses produksi dan utilitas.. 2.; Ketaatan terhadap pelaporan; 100%; Perusahaan telah menyampaikan laporan hasil pemantauan emisi.. 3.; Ketaatan terhadap parameter Baku Mutu Emisi; 100%; Parameter yang dipantau sesuai dengan. 4.; Ketaatan terhadap pemenuhan Baku Mutu Emisi; 100%; Hasil pemantauan emisi memenuhi baku mutu. 5.; Ketaatan terhadap ketentuan Teknis yang dipersyaratkan; TAAT; Perusahaan telah memenuhi ketentuan teknis sesuai peraturan yang berlaku.. 6.; Ketaatan terhadap Kompetensi Personil; TAAT; Perusahaan telah memiliki personil yang bertanggung jawab dan kompeten dalam Pengendalian Pencemaran Udara. 7.; Ketaatan terhadap pemantauan Ambien; 100%; Perusahaan taat terhadap pemantauan ambien. 8.; Ketaatan terhadap pemantauan Kebisingan; 100%; Perusahaan taat terhadap pemantauan kebisingan. 9.; Ketaatan terhadap pemantauan Kebauan; 100%; Perusahaan taat terhadap pemantauan kebauan. - Perhitungan Beban Pencemaran Udara (Ton/tahun) Beban Emisi Manual No.; Parameter; Beban Emisi. 1; Amoniak (NH3); 0. 2; Gas Klorin (Cl2); 0. 3; Hidrogen Fluorida (HF); 0. 4; Hidrogen Klorida (HCl); 0. 5; Nitrogen Oksida (NOx); 25.47. 6; Partikulat (PM); 4.72. 7; Sulfur Dioksida (SO2); 1.67. 8; Karbon Monoksida (CO); 7. Keterangan : Data beban bulan Januari - Desember 2022. Beban Emisi GRK (ton/tahun) Parameter; Tahun 2022. CO2; 31813.25. - Ringkasan Penaatan Pengendalian Pencemaran Udara Selama periode penilaian dalam pengendalian pencemaran udara, perusahaan taat terhadap titik penaatan, pelaporan, parameter baku mutu, pemenuhan baku mutu dan ketentuan teknis sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. - Tindak Lanjut Yang Harus Dilakukan 1. Perusahaan wajib tetap melakukan pemantauan emisi secara manual dengan frekuensi sesuai peraturan yang berlaku.

IV, PENGELOLAAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (LIMBAH B3)

A. Perizinan/Persetujuan Lingkungan/Surat Kelayakan Operasional/Persetujuan Pemerintah Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun

| Pengelolaan Limbah B3 | Status Perizinan | No, SK/No, Surat | Masa Berlaku | Keterangan |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Penyimpanan Sementara Limbah B3 | TAAT | 503/01/LB3/DPM-PTSP/II/2021 | 5 TAHUN | Izin Penyimpanan Limbah B3 tidak berlaku |
| Penyimpanan Sementara Limbah B3 | TAAT | 660/2282/BID.I/DISLH | 0 TAHUN | 1) Fasilitas penyimpanan Limbah B3 berupa bangunan TPS LB3 2) Lokasi penyimpanan berada pada koordinat LB3: LS 01Â°21.358', BT 119Â°27.602'. 3) Limbah B3 yang dapat disimpan adalah Aki / baterai bekas (A102d); Minyak pelumas bekas (oli) (B105d); Filter bekas (B109d); Produk yang terkontaminasi (B101d); Catridge bekas (B321-1); Lampu TL (B107d); Kemasan bekas B3 (B104d); Limbah medis (A337-1); Pestisida / kimia exp (A337-3); Obat exp (A337-2); Limbah laboratorium (A106d); Majun bekas (B110d). 4) Masa simpan Limbah Kategori 1 kurang dari 50kg/hari selama 180 hari dan â¥ 50kg/hari selama 90 hari, Kategori 2 dari sumber tidak spesifik dan sumber spesifik umum kurang dari 50kg/hari selama 365 hari dan â¥ 50kg/hari selama 90 hari; Kategori 2 dari sumber spesifikasi khusus selama 365 hari. |

B. Kinerja Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun

| Kode Limbah | Nama Limbah | Satuan | Dihasilkan | Dikelola | Disimpan di TPS LB3 | Belum Dikelola | Keterangan |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| A102D | Aki/baterai bekas | Ton | 0.2900 | 0.2900 | 0.0000 | 0.0000 | Diserahkan ke pihak ketiga PT. Mitra Hijau Asia (Eksternal - Pengumpulan) Dengan pengangkut PT. Mitra Hijau Asia PT. Mitra Hijau Asia Kode festronik KLHK-1679902860 KLHK-1693622312 |
| A106D | Limbah dari laboratorium yang mengandung B3 | Ton | 0.1000 | 0.1000 | 0.0000 | 0.0000 | Diserahkan ke pihak ketiga PT. Mitra Hijau Asia (Eksternal - Diolah) Dengan pengangkut PT. Mitra Hijau Asia Kode festronik KLHK-1679906977 |
| A337-1 | Limbah klinis memiliki karakateristik infeksius | Ton | 0.0525 | 0.0525 | 0.0000 | 0.0000 | Diserahkan ke pihak ketiga PT. Pengolahan Limbah Industri Bekasi - Bantargebang (Eksternal - Diolah) PT. Mitra Hijau Asia (Eksternal - Diolah) Dengan pengangkut PT Primanru Jaya PT. Mitra Hijau Asia PT. Mitra Hijau Asia Kode festronik KLHK-1664078815 KLHK-1679908151 KLHK-1693625916 |
| A337-2 | Produk farmasi kedaluwarsa | Ton | 0.0020 | 0.0020 | 0.0000 | 0.0000 | Diserahkan ke pihak ketiga PT. Mitra Hijau Asia (Eksternal - Diolah) Dengan pengangkut PT. Mitra Hijau Asia Kode festronik KLHK-1679909762 |
| A337-3 | Bahan kimia kedaluwarsa | Ton | 0.6700 | 0.6700 | 0.0000 | 0.0000 | Diserahkan ke pihak ketiga PT. Mitra Hijau Asia (Eksternal - Diolah) Dengan pengangkut PT. Mitra Hijau Asia Kode festronik KLHK-1679912926 KLHK-1679915860 |
| B104D | Kemasan bekas B3 | Ton | 1.1360 | 1.1360 | 0.0000 | 0.0000 | Diserahkan ke pihak ketiga PT. Mitra Hijau Asia (Eksternal - Pengumpulan) PT. Mitra Hijau Asia (Eksternal - Diolah) Dengan pengangkut PT. Mitra Hijau Asia PT. Mitra Hijau Asia PT. Mitra Hijau Asia Kode festronik KLHK-1679914761 KLHK-1679915216 KLHK-1693620341 KLHK-1693625707 |
| B105D | Minyak pelumas bekas antara lain minyak pelumas bekas hidrolik, mesin, gear, lubrikasi, insulasi, heat transmission, grit chambers, separator dan/atau campurannya | Ton | 6.3300 | 6.3300 | 0.0000 | 0.0000 | Diserahkan ke pihak ketiga PT. Trigunapratama Abadi (Eksternal - Dimanfaatkan) PT. Mitra Hijau Asia (Eksternal - Pengumpulan) Dengan pengangkut PT. Mitra Hijau Asia PT Primanru Jaya PT. Mitra Hijau Asia PT. Mitra Hijau Asia Kode festronik KLHK-1665098218 KLHK-1679902168 KLHK-1693625838 KLHK-1693626627 |
| B109D | Filter bekas dari fasilitas pengendalian pencemaran udara | Ton | 0.0750 | 0.0750 | 0.0000 | 0.0000 | Diserahkan ke pihak ketiga PT. Pengolahan Limbah Industri Bekasi - Bantargebang (Eksternal - Diolah) PT. Mitra Hijau Asia (Eksternal - Pengumpulan) PT. Mitra Hijau Asia (Eksternal - Diolah) Dengan pengangkut PT Primanru Jaya PT. Mitra Hijau Asia PT. Mitra Hijau Asia Kode festronik KLHK-1664079682 KLHK-1681854213 KLHK-1693621301 |
| B110D | Kain majun bekas (used rags) dan yang sejenis | Ton | 0.1320 | 0.1320 | 0.0000 | 0.0000 | Diserahkan ke pihak ketiga PT. Mitra Hijau Asia (Eksternal - Diolah) Dengan pengangkut PT. Mitra Hijau Asia Kode festronik KLHK-1679908694 |
| TOTAL |  | Ton | 8.7875 | 8.7875 | 0.0000 | 0.0000 |  |
| PERSENTASE |  | % | 100 |  |  |  |  |

(Neraca Limbah B3 Periode JULI 2022 S/D JUNI 2023)

C. Penanganan Lahan / Tanah Terkontaminasi Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun

| Pelaksanaan Penanganan Lahan / Tanah Terkontaminasi Limbah B3 | Keterangan |
| --- | --- |
| Jenis dan jumlah limbah B3 yang di open dumping dan/atau open burning | Tidak Ada |
| Rencana pengelolaan lahan terkontaminasi limbah B3 |  |
| Kesesuaian rencana dengan pelaksanaan pengelolaan lahan terkontaminasi limbah B3 | Tidak Ada |
| Jumlah total limbah B3 dan tanah terkontaminasi yang telah dilakukan pengelolaan | Tidak Ada |
| Perlakuan pengelolaan terhadap limbah B3 dan tanah terkontaminasi yang telah diangkat sesuai perencanaan | Tidak Ada |
| SSPLT (Surat Status Penyelesaian Lahan Terkontaminasi) | Tidak Ada |
| Ketentuan dalam SSPLT | Tidak Ada |

D. Kesesuaian terhadap Ketentuan Teknis Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun

| Pelaksanaan ketentuan pengelolaan limbah B3 | % penaatan | Ketaatan | Status | Keterangan |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Tempat Penyimpanan Sementara Bangunan | 100 | TAAT | SA | Perusahaan telah melakukan penyimpanan limbah B3 sesuai dengan ketentuan teknis disertai data pendukung. |
| Pihak Ketiga | 100 | TAAT | SA | Perusahaan telah melakukan penyerahan limbah B3 ke Pihak Ketiga sesuai dengan ketentuan teknis disertai data pendukung. |
| Sistem Tanggap Darurat | 100 | TAAT | SA | Perusahaan telah memiliki sistem tanggap darurat B3 dan Limbah B3 sesuai ketentuan. |
| Kesesuaian terhadap Perizinan/Persetujuan Lingkungan/Surat Kelayakan Operasional/Persetujuan Pemerintah Pengelolaan Limbah B3 | 100 |  |  |  |

E. Penyerahan Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun kepada Pihak Ketiga

| Kriteria | Ketaatan | Keterangan |
| --- | --- | --- |
| Pihak Ketiga Penerima Limbah B3 Memiliki Izin Berusaha Sesuai Ketentuan | TAAT | (1) Perusahaan telah melampirkan salinan izin pihak ketiga PT Primanru Jaya sebagai pengumpul yang masih berlaku, dan limbah yang dikelola sesuai dengan ketentuan dalam izin berusaha; (2) Perusahaan telah melampirkan salinan izin pihak ketiga PT Non Ferindo Utama sebagai pengolah yang masih berlaku, dan limbah yang dikelola sesuai dengan ketentuan dalam izin berusaha; (3) Perusahaan telah melampirkan salinan izin pihak ketiga PT. Pengolahan Limbah Industri Bekasi â Bantargebang sebagai pengolah yang masih berlaku, dan limbah yang dikelola sesuai dengan ketentuan dalam izin berusaha; (4) Perusahaan telah melampirkan salinan izin pihak ketiga PT. Trigunapratama Abadi sebagai pemanfaat yang masih berlaku, dan limbah yang dikelola sesuai dengan ketentuan dalam izin berusaha; (5) Perusahaan telah melampirkan salinan izin pihak ketiga PT. Mitra Hijau Asia sebagai pengumpul dan pengolah, yang masih berlaku, dan limbah yang dikelola sesuai dengan ketentuan dalam izin berusaha; |
| Pihak Ketiga Pengangkutan Limbah B3 Memenuhi Ketentuan yang Berlaku | TAAT | Perusahaan telah melampirkan salinan rekomendasi dan izin pengangkutan pihak ketiga PT Mitra Hijau Asia dan PT Primanru Jaya yang masih berlaku dan sesuai dengan lingkup izin pengangkutan Limbah B3 (jenis limbah B3, nomor polisi, route, kartu pengawasan) |
| Manifest dan Pengelolaan Manifest Sesuai dengan Ketentuan | TAAT | Perusahaan telah melampirkan festronik limbah B3 dan sesuai (jenis dan volume Limbah B3) dengan perencanaan pengelolaan limbah B3 yang keluar |
| Pihak Ketiga Penerima Limbah B3 Memiliki Kontrak Kerjasama Sesuai Ketentuan | TAAT | Perusahaan telah melampirkan Kontrak Kerjasama antara penghasil dengan pengumpulan/pengolah/pemanfaatan limbah B3 yang masih berlaku dan limbah yang dikelola sesuai dengan ketentuan dalam kontrak kerjasama |

F. Resume Pengelolaan Limbah B3

| No, | Aspek Pelaksanaan Pengelolaan Limbah B3 | Ketaatan | Keterangan |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Pendataan Jenis, Volume dan Kodefikasi Limbah B3 yang dihasilkan | TAAT | Perusahaan telah melakukan pendataan jenis, volume dan kodeflikasi limbah B3 yang dihasilkan sesuai dengan izin yang dimiliki |
| 2. | Pelaporan (TTE) | TAAT | Perusahaan telah melakukan pelaporan kinerja pengelolaan Limbah B3 dan telah menyampaikan tanda terima elektronik selama periode penilaian Juli 2022 - Juni 2023. |
| 3. | Status Perizinan/Persetujuan Lingkungan/Surat Kelayakan Operasional/Persetujuan Pemerintah Pengelolaan Limbah B3 | TAAT | Perusahaan telah memiliki Rincian Teknis Pengelolaan Limbah B3 yang telah terintegrasi ke dalam Persetujuan Lingkungan |
| 4. | Pemenuhan Ketentuan Perizinan/Persetujuan Lingkungan/Surat Kelayakan Operasional/Persetujuan Pemerintah |  |  |
|  | - Pemenuhan Ketentuan Teknis | TAAT | Perusahaan telah memenuhi kesesuaian Ketentuan Teknis Tempat Penyimpanan Sementara Bangunan, Ketentuan Teknis Pihak Ketiga, dan Sistem Tanggap Darurat. |
|  | - Pemenuhan Baku Mutu | TAAT | Perusahaan tidak diwajibkan dalam pemenuhan bakumutu |
| 5. | Open Burning/Open Dumping |  |  |
| 6. | Pemulihan Fungsi Lingkungan | TIDAK ADA | Tidak terjadi kontaminasi Limbah B3 pada lahan |
|  | - Rencana Pengelolaan |  | --- |
|  | - Pelaksanaan Pengelolaan |  | --- |
|  | - Jumlah Limbah B3 & Tanah Terkontaminasi dikelola |  | --- |
|  | - Pelaksanaan Ketentuan SSPLT |  | --- |
| 7. | Jumlah limbah B3 yang dikelola Sesuai dengan Peraturan | TAAT | Perusahaan telah melakukan pengelolaan Limbah B3 sesuai jenis, volume, dan masa simpan yang tercantum dalam rincian teknis yang dimiliki |
| 8. | Pengelolaan Limbah B3 oleh Pihak ke-3 dan Pengangkutan Limbah B3 | TAAT | Perusahaan taat terhadap Penyerahan Pengelolaan Limbah B3. |
|  | Kesimpulan Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun | TAAT | --- |

G. Kesimpulan

Perusahaan TELAH melakukan pengelolaan Limbah B3 sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan persyaratan dalam izin.

H. Tindak Lanjut yang Harus Dilakukan

1.	Perusahaan TETAP menyusun Rincian Teknis kegiatan Penyimpanan Limbah B3 dan mengintegrasikan kedalam Persetujuan Lingkungan;