HASIL EVALUASI KINERJA PENGELOLAAN LINGKUNGAN

PROPER 2022 - 2023

| NAMA PERUSAHAAN | : | PT Bukit Makmur Istindo Nikeltama |
| --- | --- | --- |
| JENIS INDUSTRI | : | Tambang Mineral |
| LOKASI KEGIATAN | : | Jalan Trans Sulawesi Dusun III Desa Bungintimbe Kec. Petasia Timur Kab. Morowali Utara Sulawesi Tengah, 94671 |
| PERINGKAT | : | MERAH |
| QR-CODE | : | scan untuk memeriksa keaslian dokumen |

# KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN

# 2023

- PENGENDALIAN PENCEMARAN AIR - Kewajiban Pengendalian Pencemaran Air No.; PengelolaanLimbah Cair; Penaatan; Keterangan. 1.; Kompetensi Personil; TIDAK TAAT; Telah memiliki personil yang bertanggung jawab pengendalian pencemaran air (PPPA) namun belum memiliki personil yang bertanggung jawab operasional pengendalian pencemaran air (POPAL) Sertifikat PPPA, nomor :37021 214301 7 0000043 2023 yang diterbitkan oleh: Lembaga Sertifikasi Profesi Lingukungan Hidup Lestari pada tanggal 20 Juni 2023 berlaku sampai dengan tanggal 20 Juni 2026. 2.; Ketaatan terhadap Izin/Persetujuan Teknis; TIDAK TAAT; Memiliki Izin Pembuangan Air Limbah yang diterbitkan oleh Bupati Kabupaten Morowali Utara: 1. Nomor: 503/003/ILC.DPM-PTSPD/VII/2019, pada tanggal 30 Juli 2019 berlaku sampai dengan tanggal 30 Juli 2022 (masa berlaku izin habis). Namun belum mengajukan permohonan persetujuan teknis yang terintegrasi ke dokumen lingkungan kepada KLHK. 3.; Ketaatan terhadap titik penaatan dan/atau titik pemantauan. Pemantauan Manual; Titik Penaatan; 100%; Memiliki 4 titik penaatan (Outlet) 1. Settlingpond 8 dan telah dipantau. 2. Settlingpond 3 dan telah dipantau. 3. Settlingpond Pit X dan telah dipantau. 4. Settlingpond HRN dan telah dipantau.. Titik Pantau; 100 %; Memiliki 5 titik pantau 1. Sungai Keuno telah dipantau. 2. Sungai Molores telah dipantau. 3. Sungai TTG telah dipantau. 4. Sungai Ponu I telah dipantau. 5. Sungai Ponu II telah dipantau.. Pemantauan SPARING; 0 %; Belum melakukan pemantauan terhadap titik penaatan yang wajib SPARING dengan alat pemantauan secara otomatis, terus-menerus dan dalam jaringan (SPARING).. 4.; Ketaatan terhadap parameter. Pemantauan Manual; Bulanan; 100 %; Telah memantau parameter yang diwajibkan yaitu: 1. Settlingpond 8: Debit Air Limbah/Bulan, pH, TSS, Pb (Timbal), Cd (Cadmium), Cu (Tembaga), Fe, Kobalt (Co), Ni (Nikel), Zn (Seng), Cr6+, Cr Total 2. Settlingpond 3: Kobalt (Co), pH, TSS, Pb (Timbal), Debit Air Limbah/Bulan, Cd (Cadmium), Cu (Tembaga), Fe, Ni (Nikel), Zn (Seng), Cr6+, Cr Total 3. Settlingpond Pit X: Debit Air Limbah/Bulan, pH, TSS, Pb (Timbal), Cd (Cadmium), Cu (Tembaga), Fe, Kobalt (Co), Ni (Nikel), Zn (Seng), Cr6+, Cr Total 4. Settlingpond HRN: pH, TSS, Pb (Timbal), Debit Air Limbah/Bulan, Cd (Cadmium), Cu (Tembaga), Fe, Kobalt (Co), Ni (Nikel), Zn (Seng), Cr6+, Cr Total. Harian; 0 %. Mingguan; -. Pemantauan SPARING; 0 %; Belum melakukan pemantauan terhadap seluruh parameter yang diwajibkan dipantau secara otomatis, terus-menerus dan dalam jaringan melalui SPARING.. 5.; Ketaatan terhadap jumlah data tiap parameter yang dilaporkan. Pemantauan Manual; Titik Penaatan. Data Bulanan. Parameter; 100 %; Perusahaan telah menyampaikan pelaporan hasil pemantauan kualitas air limbah pada periode 2022-07-01 s/d 2023-06-30. Persentase terendah dari parameter pH, TSS, Pb (Timbal), Debit Air Limbah/Bulan, Cd (Cadmium), Cu (Tembaga), Fe, Kobalt (Co), Ni (Nikel), Zn (Seng), Cr6+, Cr Total. Beban; -. Data Harian. Debit; -; Belum melaporkan data hasil Pengukuran parameter Debit air limbah harian dari tanggal 1 Juli 2022 sampai dengan tanggal 30 Juni 2023. pH; -; Belum melaporkan data hasil Pengukuran parameter pH harian dari tanggal 1 Juli 2022 sampai dengan tanggal 30 Juni 2023. COD; -; Tidak diatur dalam IPLC. TSS; -; Tidak diatur dalam IPLC. Titik pantau; 83 %; Perusahaan telah menyampaikan pelaporan hasil pemantauan kualitas air limbah pada periode 2022-07-01 s/d 2023-06-30. Persentase terendah dari parameter. Data Injeksi; -. Pemantauan SPARING; 0 %; Belum melaporkan data pemantauan melalui SPARING pada bulan Juli 2022 sampai dengan bulan Juni 2023. 6.; a. Ketaatan terhadap pemenuhan Baku Mutu data SWAPANTAU. Pemantauan Manual; Titik Penaatan. Data Bulanan. Parameter; 33 %; 1. Parameter TSS, CD, CU, NI pada titik Penaatan settling Pond 8 melebihi bakumutu pada bulan Agustus Tahun 2022 2. Parameter TSS, CD, CU, NI pada titik Penaatan settling Pond 3 melebihi bakumutu pada bulan Agustus Tahun 2022 3. Parameter TSS, CD, CU, Ni, ZN pada titik Penaataan PIT X melebihi bakumutu pada bulan Juli dan Agustus tahun 2022 4. Parameter CU pada titik Penaataan PIT X melebihi bakumutu pada bulan Oktober tahun 2022 5. Paramater Ni pada titik Penaataan PIT X melebihi bakumutu pada bulan September dan Desember 2022 6. Parameter CD pada titik Penaataan PIT X melebihi bakumutu pada bulan Februari dan Maret tahun 2023 7. Parameter Cr6+ pada titik penaatan HRN melebihi bakumutu pada bulan desember Tahun 2022 8. Paremeter CU pada titik penaatan HRN melebihi bakumutu pada bulan April tahun 2023. Beban; 0 %. Data Harian. Debit; -; Belum melaporkan data hasil Pengukuran parameter Debit air limbah harian dari tanggal 1 Juli 2022 sampai dengan tanggal 30 Juni 2023. pH; -; Belum melaporkan data hasil Pengukuran parameter pH harian dari tanggal 1 Juli 2022 sampai dengan tanggal 30 Juni 2023. COD; -; Tidak diatur dalam IPLC. TSS; -; Tidak diatur dalam IPLC. Data Injeksi; -. Debit berdasarkan satuan produksi; -. Ketaatan terhadap pemenuhan baku mutu data primer; -. Ketaatan terhadap pemenuhan baku mutu pemantauan SPARING; -; Belum melaporkan data pemantauan melalui SPARING pada bulan Juli 2022 sampai dengan bulan Juni 2023. 7.; Ketaatan terhadap Ketentuan Teknis; TIDAK TAAT; Semua saluran air limbah tidak kedap air/Belum melampirkan foto saluran air limbah yang kedap air. Belum memasang atau melampirkan bukti alat ukur debit (flow meter) beserta papan nama titik penaatan. Belum melakukan identifikasi seluruh jenis air limbah yang dihasilkan (limbah proses/air pendingin/air limbah drainase/air limbah utilitas/limbah domestik, dan lainnya. Belum melakukan identifikasi terhadap sumber air limbah dan cara pengolahannya. Belum melampirkan bukti atau dokumen pencatatan bahan baku harian dan produksi harian senyatanya. Belum melampirkan neraca air sesuai dengan yang dipersyaratkan. Belum melampirkan file hasil uji validasi kinerja alat sensor oleh Laboratorium. Belum melampirkan file hasil uji kalibrasi oleh Laboratorium Kalibrasi terakreditasi atau dari penyedia alat sensor. Belum melampirkan file berisi angka rentang pengukuran alat sensor. Data berasal dari Laboratorium dan/atau dari brosur penyedia alat sensor. Belum melampirkan file hasil Uji Validasi oleh laboratorium.. 8.; Ketaatan terhadap Pelaporan Mingguan SPARING; -. 9.; Ketaatan terhadap Pelaporan Manual Periode Uji Coba; -. 10.; Ketaatan terhadap Kompensasi; -. 11.; Ketaatan terhadap Biodigester; -. - Perhitungan Beban Pencemaran Air No; Parameter; Beban Inlet (ton/periode); Beban Outlet (ton/periode). Keterangan : Data beban 2022-07-01 s.d 2023-06-30 - Ringkasan Penaatan Pengendalian Pencemaran Air Berdasarkan hasil evaluasi pengendalian pencemaran air periode 2022 - 2023, perusahaan TIDAK TAAT terhadap Kompetensi Personil, Izin/persetujuan Teknis, Sparing, Pelaporan, Pemenuhan Baku Mutu, Data Harian, Beban Pencemaran, Ketentuan Teknis, namun TAAT terhadap Titik Penaatan, Titik Pantau, Parameter, sesuai dengan peraturan perundangan lingkungan yang berlaku. - Tindak Lanjut Yang Harus Dilakukan 1. Perusahaan WAJIB memiliki personil yang bertanggung jawab dan kompeten dalam pengendalian pencemaran air dari Lembaga Sertifikasi Profesi Berlisensi BNSP dan masih berlaku. 2. Perusahaan WAJIB melakukan pengelolaan domestik dengan memiliki persetujuan teknis pembuangan air limbah atau bekerja sama dengan pihak ketiga berizin, sesuai peraturan perundang-undangan lingkungan hidup yang berlaku. 3. Perusahaan WAJIB melanjutkan proses administrasi persetujuan teknis pembuangan air limbah ke instansi terkait. 4. Perusahaan WAJIB melaksanakan proses permohonan persetujuan teknis pembuangan air limbah/pemanfaatan air lmbah/injeksi JIKA TERDAPAT PERUBAHAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN SESUAI PASAL 89-90PP 22/2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, kepada instansi pemerintah sesuai dengan kewenangan penerbitan izin usaha. 5. Perusahaan WAJIB melakukan pengujian air limbah yang dibuang ke badan air setiap satu bulan sekali untuk setiap parameter yang dipersyaratkan sesuai izin pembuangan air limbah serta memeriksakannya kepada laboratorium terakreditasi dan registrasi KLHK. 6. Perusahaan WAJIB melakukan pengujian kualitas air ke badan air setiap enam bulan sekali setiap parameter yang dipersyaratkan sesuai persetujuan teknis pembuangan air limbah atau Persetujuan Lingkungan serta memeriksakannya kepada laboratorium terakreditasi dan registrasi KLHK. 7. Perusahaan WAJIB melakukan pemantauan air limbah secara otomatis yang dibuang ke badan air sesuai peraturan perundang-undangan lingkungan hidup yang berlaku. 8. Perusahaan WAJIB menjaga dan mempertahankan kualitas air limbah yang dibuang ke badan air memenuhi BMAL yang ditetapkan dan memenuhi persyaratan sebagaimana yang diatur sesuai persetujuan teknis pembuangan air limbah. 9. Perusahaan WAJIB melakukan pencatatan debit harian air limbah, pH harian, serta produksi senyatanya bulanan. 10. Perusahaan WAJIB memenuhi ketentuan teknis. 11. Perusahaan WAJIB menyampaikan laporan tentang pH harian, debit/kuantitas air limbah harian, kadar parameter mutu limbah cair, beban pencemaran air limbah dan produksi harian senyatanya, sekurang-kurangnya tiga bulan sekali kepada Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten MOROWALI UTARA dengan tembusan Kepala Dinas Lingkungan Hidup Provinsi SULAWESI TENGAH dan Direktorat Jenderal Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan melalui Simpel.

III. PENGENDALIAN PENCEMARAN UDARA - Kewajiban Pengendalian Pencemaran Udara No.; Pengendalian Pencemaran Udara; Penaatan; Keterangan. 1.; Ketaatan terhadap titik penaatan pemantauan; 0%; a) Sumber emisi berasal dari kegiatan proses produksi dan utilitas.. 2.; Ketaatan terhadap pelaporan; 0%; Perusahaan belum menyampaikan laporan hasil pemantauan. 3.; Ketaatan terhadap parameter Baku Mutu Emisi; 0%; Belum melakukan pemantauan parameter. 4.; Ketaatan terhadap pemenuhan Baku Mutu Emisi; 0%. 5.; Ketaatan terhadap ketentuan Teknis yang dipersyaratkan; TAAT; Perusahaan telah memenuhi ketentuan teknis sesuai peraturan yang berlaku.. 6.; Ketaatan terhadap Kompetensi Personil; TIDAK TAAT; -Struktur Organisasi TIDAK TAAT dengan catatan tidak ada struktur organisasi. 7.; Ketaatan terhadap pemantauan Ambien; 0%; TITIK PENAATAN 0%. 8.; Ketaatan terhadap pemantauan Kebisingan; 0%; TITIK PENAATAN 0%. 9.; Ketaatan terhadap pemantauan Kebauan; 100%; Perusahaan taat terhadap pemantauan kebauan. - Perhitungan Beban Pencemaran Udara (Ton/tahun) Beban Emisi Manual No.; Parameter; Beban Emisi. Keterangan : Data beban bulan Januari - Desember 2022. Beban Emisi GRK (ton/tahun) Parameter; Tahun 2022. CO2. - Ringkasan Penaatan Pengendalian Pencemaran Udara Selama periode penilaian dalam pengendalian pencemaran udara, perusahaan tidak taat terhadap titik penaatan (0%), pelaporan (0%), parameter baku mutu (0%), pemenuhan baku mutu (0%), ketentuan teknis, kompetensi personil, pemantauan ambien (0%), pemantauan kebisingan (0%), namun taat terhadap pemantauan kebauan, sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. - Tindak Lanjut Yang Harus Dilakukan 1. Perusahaan wajib melakukan pemantauan emisi secara manual dengan frekuensi sesuai peraturan yang berlaku.

IV, PENGELOLAAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (LIMBAH B3)

A. Perizinan/Persetujuan Lingkungan/Surat Kelayakan Operasional/Persetujuan Pemerintah Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun

| Pengelolaan Limbah B3 | Status Perizinan | No, SK/No, Surat | Masa Berlaku | Keterangan |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Penyimpanan Sementara Limbah B3 | TAAT | 503/004/DPM-PTSPD/X-2018 | 5 TAHUN | a) Fasilitas penyimpanan Limbah B3 berupa bangunan TPS LB3 b) Lokasi penyimpanan berada pada koordinat 121'30'10,5"ÂÂ BT dan 02'10'15,4'' LS dengan dimensi 6m x 4m. c) Limbah B3 yang dapat disimpan adalah minyak pelumas bekas (B105d), Aki Bekas (A102d), Drum Bekas (B105d, Limbah Elektronik (B107d), Kain Majun (B110d), Sludge (A315-1), Toner Bekas (B353-1), Catride Bekas (B321-4, Bahan kimia Kadaluarsa padat (A330-2), bahan Kimia Cair (A330-2), Filter bekas (B330-4), Limbah medis (A337-1) Masa simpan Limbah Kategori 1 kurang dari 50kg/hari selama 180 hari dan yang 50kg/hari selama 90 hari; Kategori 2 kurang dari 50kg/hari selama 365 hari dan yang 50kg/hari selama 90 hari. |

B. Kinerja Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun

| Kode Limbah | Nama Limbah | Satuan | Dihasilkan | Dikelola | Disimpan di TPS LB3 | Belum Dikelola | Keterangan |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| A102D | Aki/baterai bekas | Ton | 0.2500 | 0.0000 | 0.1000 | 0.1500 | Perusahaan belum menyampaikan data pencatatan Limbah B3 (log book dan neraca) yang dihasilkan secara lengkap |
| A315-1 | Sludge dari oil treatment atau fasilitas penyimpanan | Ton | 0.1000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.1000 | Perusahaan belum menyampaikan data pencatatan Limbah B3 (log book dan neraca) yang dihasilkan secara lengkap |
| B104D | Kemasan bekas B3 | Ton | 0.3300 | 0.0000 | 0.3300 | 0.0000 | Perusahaan belum menyampaikan data pencatatan Limbah B3 (log book dan neraca) yang dihasilkan secara lengkap |
| B105D | Minyak pelumas bekas antara lain minyak pelumas bekas hidrolik, mesin, gear, lubrikasi, insulasi, heat transmission, grit chambers, separator dan/atau campurannya | Ton | 13.4380 | 0.0000 | 13.4380 | 0.0000 | Perusahaan belum menyampaikan data pencatatan Limbah B3 (log book dan neraca) yang dihasilkan secara lengkap |
| B107D | Limbah elektronik termasuk cathode ray tube (CRT), lampu TL, printed circuit board (PCB), karet kawat (wire rubber) | Ton | 0.2000 | 0.0000 | 0.2000 | 0.0000 | Perusahaan belum menyampaikan data pencatatan Limbah B3 (log book dan neraca) yang dihasilkan secara lengkap |
| B110D | Kain majun bekas (used rags) dan yang sejenis | Ton | 0.1326 | 0.0000 | 0.1326 | 0.0000 | Perusahaan belum menyampaikan data pencatatan Limbah B3 (log book dan neraca) yang dihasilkan secara lengkap |
| B321-4 | Kemasan bekas tinta | Ton | 0.0250 | 0.0000 | 0.0250 | 0.0000 | Perusahaan belum menyampaikan data pencatatan Limbah B3 (log book dan neraca) yang dihasilkan secara lengkap |
| B330-4 | Absorben dan/atau filter bekas | Ton | 0.0500 | 0.0000 | 0.0500 | 0.0000 | Perusahaan belum menyampaikan data pencatatan Limbah B3 (log book dan neraca) yang dihasilkan secara lengkap |
| TOTAL |  | Ton | 14.5256 | 0.0000 | 14.2756 | 0.2500 |  |
| PERSENTASE |  | % | 0 |  |  |  |  |

(Neraca Limbah B3 Periode JULI 2022 S/D JUNI 2023)

C. Penanganan Lahan / Tanah Terkontaminasi Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun

| Pelaksanaan Penanganan Lahan / Tanah Terkontaminasi Limbah B3 | Keterangan |
| --- | --- |
| Jenis dan jumlah limbah B3 yang di open dumping dan/atau open burning |  |
| Rencana pengelolaan lahan terkontaminasi limbah B3 |  |
| Kesesuaian rencana dengan pelaksanaan pengelolaan lahan terkontaminasi limbah B3 |  |
| Jumlah total limbah B3 dan tanah terkontaminasi yang telah dilakukan pengelolaan |  |
| Perlakuan pengelolaan terhadap limbah B3 dan tanah terkontaminasi yang telah diangkat sesuai perencanaan |  |
| SSPLT (Surat Status Penyelesaian Lahan Terkontaminasi) |  |
| Ketentuan dalam SSPLT |  |

D. Kesesuaian terhadap Ketentuan Teknis Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun

| Pelaksanaan ketentuan pengelolaan limbah B3 | % penaatan | Ketaatan | Status | Keterangan |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Kesesuaian terhadap Perizinan/Persetujuan Lingkungan/Surat Kelayakan Operasional/Persetujuan Pemerintah Pengelolaan Limbah B3 |  |  |  |  |

E. Penyerahan Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun kepada Pihak Ketiga

| Kriteria | Ketaatan | Keterangan |
| --- | --- | --- |
| Pihak Ketiga Penerima Limbah B3 Memiliki Izin Berusaha Sesuai Ketentuan | TAAT | Perusahaan telah melampirkan salinan izin pihak ketiga PT. Sultra Alam Perkasa sebagai pengumpul yang masih berlaku, dan limbah yang dikelola sesuai dengan ketentuan dalam izin berusaha |
| Pihak Ketiga Pengangkutan Limbah B3 Memenuhi Ketentuan yang Berlaku | TIDAK TAAT | - Perusahaan telah melampirkan salinan rekomendasi dan izin pengangkutan pihak ketiga (PT. Sultra Alam Perkasa) yang masih berlaku dan sesuai, namun belum melampirkan Kartu Pengawasan. |
| Manifest dan Pengelolaan Manifest Sesuai dengan Ketentuan | TIDAK TAAT | Perusahaan belum melampirkan festronik, Limbah B3 yang sesuai (jenis dan volume Limbah B3) dengan perencanaan pengelolaan Limbah B3 yang keluar |
| Pihak Ketiga Penerima Limbah B3 Memiliki Kontrak Kerjasama Sesuai Ketentuan | TIDAK TAAT | Perusahaan belum melampirkan Kontrak Kerjasama antara penghasil dengan Pengumpulan dan Pemanfaatan/Pengolahan Limbah B3 periode Juli 2022 - Juni 2023 dengan limbah yang dikelola sesuai dengan ketentuan dalam kontrak kerjasama |

F. Resume Pengelolaan Limbah B3

| No, | Aspek Pelaksanaan Pengelolaan Limbah B3 | Ketaatan | Keterangan |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Pendataan Jenis, Volume dan Kodefikasi Limbah B3 yang dihasilkan | TIDAK TAAT | Perusahaan belum melakukan pendataan jenis, volume dan kodeflikasi limbah B3 (neraca) yang dihasilkan sesuai dengan izin yang dimiliki |
| 2. | Pelaporan (TTE) | TIDAK TAAT | Perusahaan telah melakukan pelaporan kinerja pengelolaan Limbah B3, namun belum menyampaikan tanda terima elektronik selama periode penilaian Juli 2022 - Juni 2023. |
| 3. | Status Perizinan/Persetujuan Lingkungan/Surat Kelayakan Operasional/Persetujuan Pemerintah Pengelolaan Limbah B3 | TAAT | Perusahaan telah memiliki perizinan/ persetujuan lingkungan pengelolaan Limbah B3 dan masih berlaku |
| 4. | Pemenuhan Ketentuan Perizinan/Persetujuan Lingkungan/Surat Kelayakan Operasional/Persetujuan Pemerintah |  |  |
|  | - Pemenuhan Ketentuan Teknis | TIDAK TAAT | Ketentuan teknis belum disertai lampiran data pendukung. |
|  | - Pemenuhan Baku Mutu | TAAT | Perusahaan tidak diwajibkan dalam pemenuhan bakumutu |
| 5. | Open Burning/Open Dumping |  |  |
| 6. | Pemulihan Fungsi Lingkungan | TIDAK ADA | Tidak terjadi kontaminasi Limbah B3 pada lahan |
|  | - Rencana Pengelolaan |  | --- |
|  | - Pelaksanaan Pengelolaan |  | --- |
|  | - Jumlah Limbah B3 & Tanah Terkontaminasi dikelola |  | --- |
|  | - Pelaksanaan Ketentuan SSPLT |  | --- |
| 7. | Jumlah limbah B3 yang dikelola Sesuai dengan Peraturan | TIDAK TAAT | Perusahaan belum melakukan pengelolaan Limbah B3 (melibihi masa simpan) |
| 8. | Pengelolaan Limbah B3 oleh Pihak ke-3 dan Pengangkutan Limbah B3 | TIDAK TAAT | Perusahaan belum taat terhadap Penyerahan Pengelolaan Limbah B3. |
|  | Kesimpulan Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun | TIDAK TAAT | --- |

G. Kesimpulan

Perusahaan BELUM melakukan pengelolaan Limbah B3 sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan persyaratan dalam izin

H. Tindak Lanjut yang Harus Dilakukan

1)	Perusahaan WAJIB melakukan pengelolaan lanjutan terhadap seluruh limbah B3 yang dihasilkan sesuai ketentuan peraturan dalam pengelolaan Limbah B3 dan persyaratan dalam izin;

V. PENGENDALIAN KERUSAKAN LAHAN - PT. Bukit Makmur Istindo Nikeltama

| NO | TAHAPAN | LOKASI | NILAI TOTAL | KRITERIA PENILAI |  |  | KETERANGAN |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | TIDAK POTENSI RUSAK (X >= 80) | POTENSI RUSAK RINGAN (50 <= X < 80) | POTENSI RUSAK BERAT (X < 55) |  |
| 1 | Penambangan | PIT C [Desa Keuno, Kecamatan Petasia Timur, Kabupaten Morowali Utara] |  | - | - | - |  |
| JUMLAH DATA |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | TIDAK TAAT |

A. Ringkasan Penaatan Pengendalian Kerusakan Lahan

1. Tidak menyampaikan kinerja pengendalian kerusakan lahan pada periode proper 2022-2023.

B. Tindak Lanjut yang Harus Dilakukan

- K1 (Kesesuaian Kondisi yang Direncanakan)

- Wajib Melakukan mine planning secara baik sehingga realisasi yang dihasilkan tidak terlalu berbeda dengan rencana.

- K2 (Kesinambungan Tahapan)

- Wajib Melakukan seluruh tahapan kegiatan penambangan secara berkesinambungan sehingga tidak ada area yang ditinggalkan, misalnya jika proses penimbunan telah mencapai elevasi final yang ditentukan segera dilanjutkan dengan kegiatan reklamasi dan revegetasi.

- K3 (Stabilitas Geoteknik)

- Wajib Melakukan monitoring secara berkelanjutan dan segera melakukan perbaikan jika ada lereng yang berada pada level bahaya.

- K4 (Identifikasi Batuan Berpotensi Asam)

- Wajib Selalu memastikan bahwa timbunan final sudah tidak mengandung potensi air asam tambang sehingga potensi pencemaran dapat diminimalisir dan vegetasi dapat tumbuh secara optimal.

- K5 (Erosi)

- Wajib Segera melakukan pengendalian erosi dengan penanaman cover crop dan revegetasi pada area yang telah dilakukan reklamasi.

- K6 (Kebencanaan)

- Wajib Melakukan upaya preventif agar dapat meminimalisir potensi bencana yang mungkin terjadi.

- Wajib Menyampaikan raw data peta situasi terakhir yang setidaknya memuat layer garis kontur, tahapan kegiatan, dan lahan terganggu (land disturbed) dalam format shapefile (.shp).

- Wajib Menyampaikan updating data kegiatan yang dilakukan pada TW III, TW IV Tahun 2022 dan TW I, TW II tahun 2023