HASIL EVALUASI KINERJA PENGELOLAAN LINGKUNGAN

PROPER 2022 - 2023

| NAMA PERUSAHAAN | : | PT. Tamaco Graha Krida |
| --- | --- | --- |
| JENIS INDUSTRI | : | Sawit |
| LOKASI KEGIATAN | : | Desa Ungkaya Kecamatan Witaponda Kabupaten Morowali Sulawesi Tengah |
| PERINGKAT | : | BIRU |
| QR-CODE | : | scan untuk memeriksa keaslian dokumen |

# KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN

# 2023

- PENGENDALIAN PENCEMARAN AIR - Kewajiban Pengendalian Pencemaran Air No.; PengelolaanLimbah Cair; Penaatan; Keterangan. 1.; Kompetensi Personil; TAAT; Telah memiliki personil yang bertanggung jawab dan kompeten dalam pengendalian pencemaran air. 1. Sertifikat POPAL, nomor: 37021313203400012662021, yang diterbitkan oleh: LEMBAGA SERTIFIKASI PROFESI BINA SUMBER DAYA MANUSIA HANDAL PENGELOLAAN LIMBAH DAN SAMPAH berlaku sampai dengan 23-06-2024 atas nama Adnan 2. Sertifikat PPPA, nomor: 37021214301700025912022, yang diterbitkan oleh: LEMBAGA SERTIFIKASI PROFESI BINA SUMBER DAYA MANUSIA HANDAL PENGELOLAAN LIMBAH DAN SAMPAH berlaku sampai dengan 05-10-2025 atas nama Yuliono. 2.; Ketaatan terhadap Izin/Persetujuan Teknis; TAAT; Memiliki Izin/Persetujuan Teknis Pembuangan Air Limbah yang diterbitkan oleh Dinas Penanaman Modal & Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah Kabupaten Morowali: Telah melampirkan izin/persetujuan teknis pemanfaatan air limbah pada aplikasi tanah 1. Nomor: 188.4/KEP-003/ILBT/DPM-PTSP/E-SPEED/II/2020, pada tanggal 25 Februari 2020 berlaku sampai dengan tanggal 25 Februari 2025 Memiliki Izin/Persetujuan Teknis Pembuangan Air Limbah yang diterbitkan oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu P: 1. Nomor: 188.4/KEP-001/IPALD/DPM-PTSP/E-SPEED/IX/2019, pada tanggal 13 September 2019 berlaku sampai dengan tanggal 13 September 2024. 3.; Ketaatan terhadap titik penaatan dan/atau titik pemantauan. Pemantauan Manual; Titik Penaatan; 100%; Memiliki 23 titik penaatan (Outlet) 1. Outlet Limbah Domestik dan telah dipantau. 2. Tanah Kontrol (40 - 60 cm) dan telah dipantau. 3. Tanah Kontrol (80 - 100 cm) dan telah dipantau. 4. Tanah Antar Rorak (0 - 20 cm) dan telah dipantau. 5. Tanah Rorak (40 - 60 cm) dan telah dipantau. 6. Tanah Rorak (20 - 40 cm) dan telah dipantau. 7. Tanah Antar Rorak (40 - 60 cm) dan telah dipantau. 8. Tanah Kontrol (60 - 80 cm) dan telah dipantau. 9. Tanah Antar Rorak (20 - 40 cm) dan telah dipantau. 10. Tanah Rorak (100 - 120 cm) dan telah dipantau. 11. Sumur Pantau 2 (Air Tanah Sumur Lahan Non LA/Kontrol) dan telah dipantau. 12. Tanah Rorak (60 - 80 cm) dan telah dipantau. 13. Tanah Kontrol (100 - 120 cm) dan telah dipantau. 14. Tanah Rorak (0 - 20 cm) dan telah dipantau. 15. Tanah Antar Rorak (100 - 120 cm) dan telah dipantau. 16. Tanah Antar Rorak (80 - 100 cm) dan telah dipantau. 17. Aplication Pond dan telah dipantau. 18. Tanah Kontrol (0 - 20 cm) dan telah dipantau. 19. Tanah Rorak (80 - 100 cm) dan telah dipantau. 20. Tanah Antar Rorak (60 - 80 cm) dan telah dipantau. 21. Sumur Pantau 1 (Air Sumur Penduduk) dan telah dipantau. 22. Tanah Kontrol (20 - 40 cm) dan telah dipantau. 23. Sumur Pantau 3 (Air Tanah Sumur Lahan LA) dan telah dipantau.. Titik Pantau; 100 %; Memiliki 2 titik pantau 1. Sungai Hulu telah dipantau. 2. Sungai Hilir telah dipantau.. Pemantauan SPARING; -; Perusahaan tidak wajib mengoperasikan SPARING.. 4.; Ketaatan terhadap parameter. Pemantauan Manual; Bulanan; 100 %; Telah memantau seluruh parameter yang diwajibkan dalam Izin/Persetujuan Teknis Pembuangan Air Limbah a. Izin Pemanfaatan Limbah Cair Ke Land Aplikasi (Khusus Sawit) nomor :188.4/KEP-003/ILBT/DPM-PTSP/E-SPEED/II/2020 tanggal 25 Februari 2020 b. Izin Pembuangan Limbah Cair Domestik Nomor: 188.4/KEP-001/IPALD/DPM-PTSP/E-SPEED/IX/2019, pada tanggal 13 September 2019 Telah memantau parameter yang diwajibkan yaitu: 1. Outlet Limbah Domestik: pH, BOD, COD, TSS, Minyak dan Lemak, Debit Air Limbah/Bulan, Amoniak, total coli form, Produksi Bulanan 2. Tanah Kontrol (40 - 60 cm): pH H2O, Pb (Timbal), Minyak dan Lemak, Debit Air Limbah/Bulan, Cd (Cadmium), Cu (Tembaga), Zn (Seng), C-organik, N Total, P Tersedia, Kation dapat ditukar K, Kation dapat ditukar Na, Kation dapat ditukar Ca, Kation dapat ditukar Mg, Kapasitas tukar kation, Kejenuhan Basa, Pasir, Debu, Liat, Produksi Bulanan 3. Tanah Kontrol (80 - 100 cm): pH H2O, Pb (Timbal), Minyak dan Lemak, Debit Air Limbah/Bulan, Cd (Cadmium), Cu (Tembaga), Zn (Seng), C-organik, N Total, P Tersedia, Kation dapat ditukar K, Kation dapat ditukar Na, Kation dapat ditukar Ca, Kation dapat ditukar Mg, Kapasitas tukar kation, Kejenuhan Basa, Pasir, Debu, Liat, Produksi Bulanan 4. Tanah Antar Rorak (0 - 20 cm): Pb (Timbal), Minyak dan Lemak, Debit Air Limbah/Bulan, Cd (Cadmium), Cu (Tembaga), Zn (Seng), C-organik, N Total, P Tersedia, Kation dapat ditukar K, Kation dapat ditukar Na, Kation dapat ditukar Ca, Kation dapat ditukar Mg, Kapasitas tukar kation, Kejenuhan Basa, Pasir, Debu, Liat, pH H2O, Produksi Bulanan 5. Tanah Rorak (40 - 60 cm): pH H2O, Pb (Timbal), Minyak dan Lemak, Debit Air Limbah/Bulan, Cd (Cadmium), Cu (Tembaga), Zn (Seng), C-organik, N Total, P Tersedia, Kation dapat ditukar K, Kation dapat ditukar Na, Kation dapat ditukar Ca, Kation dapat ditukar Mg, Kapasitas tukar kation, Kejenuhan Basa, Pasir, Debu, Liat, Produksi Bulanan 6. Tanah Rorak (20 - 40 cm): pH H2O, Pb (Timbal), Minyak dan Lemak, Debit Air Limbah/Bulan, Cd (Cadmium), Cu (Tembaga), Zn (Seng), C-organik, N Total, P Tersedia, Kation dapat ditukar K, Kation dapat ditukar Na, Kation dapat ditukar Ca, Kation dapat ditukar Mg, Kapasitas tukar kation, Kejenuhan Basa, Pasir, Debu, Liat, Produksi Bulanan 7. Tanah Antar Rorak (40 - 60 cm): Kejenuhan Basa, Pb (Timbal), Minyak dan Lemak, Debit Air Limbah/Bulan, Cd (Cadmium), Cu (Tembaga), Zn (Seng), C-organik, N Total, P Tersedia, Kation dapat ditukar K, Kation dapat ditukar Na, Kation dapat ditukar Ca, Kation dapat ditukar Mg, Kapasitas tukar kation, Pasir, Debu, Liat, pH H2O, Produksi Bulanan 8. Tanah Kontrol (60 - 80 cm): pH H2O, Pb (Timbal), Minyak dan Lemak, Debit Air Limbah/Bulan, Cd (Cadmium), Cu (Tembaga), Zn (Seng), C-organik, N Total, P Tersedia, Kation dapat ditukar K, Kation dapat ditukar Na, Kation dapat ditukar Ca, Kation dapat ditukar Mg, Kapasitas tukar kation, Kejenuhan Basa, Pasir, Debu, Liat, Produksi Bulanan 9. Tanah Antar Rorak (20 - 40 cm): pH H2O, Pb (Timbal), Minyak dan Lemak, Debit Air Limbah/Bulan, Cd (Cadmium), Cu (Tembaga), Zn (Seng), C-organik, N Total, P Tersedia, Kation dapat ditukar K, Kation dapat ditukar Na, Kation dapat ditukar Ca, Kation dapat ditukar Mg, Kapasitas tukar kation, Kejenuhan Basa, Pasir, Debu, Liat, Produksi Bulanan 10. Tanah Rorak (100 - 120 cm): pH H2O, Pb (Timbal), Minyak dan Lemak, Debit Air Limbah/Bulan, Cd (Cadmium), Cu (Tembaga), Zn (Seng), C-organik, N Total, P Tersedia, Kation dapat ditukar K, Kation dapat ditukar Na, Kation dapat ditukar Ca, Kation dapat ditukar Mg, Kapasitas tukar kation, Kejenuhan Basa, Pasir, Debu, Liat, Produksi Bulanan 11. Sumur Pantau 2 (Air Tanah Sumur Lahan Non LA/Kontrol): pH, BOD, Pb (Timbal), Debit Air Limbah/Bulan, Cd (Cadmium), Cl Total, Cu (Tembaga), NH3-N (Amoniak bebas), NO3N (Nitrat ), Zn (Seng), So4, DO (Oksigen Terlarut), Produksi Bulanan 12. Tanah Rorak (60 - 80 cm): pH H2O, Pb (Timbal), Minyak dan Lemak, Debit Air Limbah/Bulan, Cd (Cadmium), Cu (Tembaga), Zn (Seng), C-organik, N Total, P Tersedia, Kation dapat ditukar K, Kation dapat ditukar Na, Kation dapat ditukar Ca, Kation dapat ditukar Mg, Kapasitas tukar kation, Kejenuhan Basa, Pasir, Debu, Liat, Produksi Bulanan 13. Tanah Kontrol (100 - 120 cm): pH H2O, Pb (Timbal), Minyak dan Lemak, Debit Air Limbah/Bulan, Cd (Cadmium), Cu (Tembaga), Zn (Seng), C-organik, N Total, P Tersedia, Kation dapat ditukar K, Kation dapat ditukar Na, Kation dapat ditukar Ca, Kation dapat ditukar Mg, Kapasitas tukar kation, Kejenuhan Basa, Pasir, Debu, Liat, Produksi Bulanan 14. Tanah Rorak (0 - 20 cm): Debit Air Limbah/Bulan, Pb (Timbal), Minyak dan Lemak, Cd (Cadmium), Cu (Tembaga), Zn (Seng), C-organik, N Total, P Tersedia, Kation dapat ditukar K, Kation dapat ditukar Na, Kation dapat ditukar Ca, Kation dapat ditukar Mg, Kapasitas tukar kation, Kejenuhan Basa, Pasir, Debu, Liat, pH H2O, Produksi Bulanan 15. Tanah Antar Rorak (100 - 120 cm): Pb (Timbal), Minyak dan Lemak, Debit Air Limbah/Bulan, Cd (Cadmium), Cu (Tembaga), Zn (Seng), C-organik, N Total, P Tersedia, Kation dapat ditukar K, Kation dapat ditukar Na, Kation dapat ditukar Ca, Kation dapat ditukar Mg, Kapasitas tukar kation, Kejenuhan Basa, Pasir, Debu, Liat, pH H2O, Produksi Bulanan 16. Tanah Antar Rorak (80 - 100 cm): Zn (Seng), Pb (Timbal), Minyak dan Lemak, Debit Air Limbah/Bulan, Cd (Cadmium), Cu (Tembaga), C-organik, N Total, P Tersedia, Kation dapat ditukar K, Kation dapat ditukar Na, Kation dapat ditukar Ca, Kation dapat ditukar Mg, Kapasitas tukar kation, Kejenuhan Basa, Pasir, Debu, Liat, pH H2O, Produksi Bulanan 17. Aplication Pond: pH, BOD, COD, Pb (Timbal), Minyak dan Lemak, Debit Air Limbah/Bulan, Cd (Cadmium), Cu (Tembaga), Zn (Seng), Produksi Bulanan 18. Tanah Kontrol (0 - 20 cm): Pb (Timbal), Minyak dan Lemak, Debit Air Limbah/Bulan, Cd (Cadmium), Cu (Tembaga), Zn (Seng), C-organik, N Total, P Tersedia, Kation dapat ditukar K, Kation dapat ditukar Na, Kation dapat ditukar Ca, Kation dapat ditukar Mg, Kapasitas tukar kation, Kejenuhan Basa, Pasir, Debu, Liat, pH H2O, Produksi Bulanan 19. Tanah Rorak (80 - 100 cm): pH H2O, Pb (Timbal), Minyak dan Lemak, Debit Air Limbah/Bulan, Cd (Cadmium), Cu (Tembaga), Zn (Seng), C-organik, N Total, P Tersedia, Kation dapat ditukar K, Kation dapat ditukar Na, Kation dapat ditukar Ca, Kation dapat ditukar Mg, Kapasitas tukar kation, Kejenuhan Basa, Pasir, Debu, Liat, Produksi Bulanan 20. Tanah Antar Rorak (60 - 80 cm): pH H2O, Pb (Timbal), Minyak dan Lemak, Debit Air Limbah/Bulan, Cd (Cadmium), Cu (Tembaga), Zn (Seng), C-organik, N Total, P Tersedia, Kation dapat ditukar K, Kation dapat ditukar Na, Kation dapat ditukar Ca, Kation dapat ditukar Mg, Kapasitas tukar kation, Kejenuhan Basa, Pasir, Debu, Liat, Produksi Bulanan 21. Sumur Pantau 1 (Air Sumur Penduduk): pH, BOD, Pb (Timbal), Debit Air Limbah/Bulan, Cd (Cadmium), Cl Total, Cu (Tembaga), NH3-N (Amoniak bebas), NO3N (Nitrat ), Zn (Seng), So4, DO (Oksigen Terlarut), Produksi Bulanan 22. Tanah Kontrol (20 - 40 cm): pH H2O, Pb (Timbal), Minyak dan Lemak, Debit Air Limbah/Bulan, Cd (Cadmium), Cu (Tembaga), Zn (Seng), C-organik, N Total, P Tersedia, Kation dapat ditukar K, Kation dapat ditukar Na, Kation dapat ditukar Ca, Kation dapat ditukar Mg, Kapasitas tukar kation, Kejenuhan Basa, Pasir, Debu, Liat, Produksi Bulanan 23. Sumur Pantau 3 (Air Tanah Sumur Lahan LA): So4, DO (Oksigen Terlarut), pH, BOD, Pb (Timbal), Debit Air Limbah/Bulan, Cd (Cadmium), Cl Total, Cu (Tembaga), NH3-N (Amoniak bebas), NO3N (Nitrat ), Zn (Seng), Produksi Bulanan. Harian; 100 %; 1. Titik Penaatan Aplication Pond Telah memantau seluruh parameter harian yang diwajibkan 2. Titik Penaatan Outlet Limbah Domestik Telah memantau seluruh parameter harian yang diwajibkan. Mingguan; -. Pemantauan SPARING; -; Perusahaan tidak wajib mengoperasikan SPARING.. 5.; Ketaatan terhadap jumlah data tiap parameter yang dilaporkan. Pemantauan Manual; Titik Penaatan. Data Bulanan. Parameter; 100 %; Perusahaan telah melaporkan data swapantau air limbah bulan Juli 2022 s/d Juni 2023.. Beban; -. Data Harian. Debit; 100 %; 1. Titik Penaatan Aplication Pond - telah melaporkan data hasil pengukuran parameter: Debit Air Limbah dari tanggal 2022-07-01 sampai dengan 2023-06-30 2. Titik Penaatan Outlet Limbah Domestik - telah melaporkan data hasil pengukuran parameter: Debit Air Limbah dari tanggal 2022-07-01 sampai dengan 2023-06-30. pH; 100 %; 1. Titik Penaatan Aplication Pond - telah melaporkan data hasil pengukuran parameter: pH dari tanggal 2022-07-01 sampai dengan 2023-06-30 2. Titik Penaatan Outlet Limbah Domestik - telah melaporkan data hasil pemgukuran parameter: pH dari tanggal 2022-07-01 sampai dengan 2023-06-30. COD; -; Tidak diatur dalam IPLC. TSS; -; Tidak diatur dalam IPLC. Titik pantau; 100 %; Perusahaan telah menyampaikan pelaporan hasil pemantauan kualitas air limbah pada periode 2022-07-01 s/d 2023-06-30.. Data Injeksi; -. Pemantauan SPARING; -; Perusahaan tidak wajib mengoperasikan SPARING.. 6.; a. Ketaatan terhadap pemenuhan Baku Mutu data SWAPANTAU. Pemantauan Manual; Titik Penaatan. Data Bulanan. Parameter; 100 %; Dari data yang dilaporkan bulan Juli 2022 sampai dengan Juni 2023. Semua data memenuhi bakumutu sesuai dengan Izin/Persetujuan Teknis Pembuangan Air Limbah.. Beban; 0 %; Tidak dipersyaratkan baku mutu beban dalam Izin/Persetujuan Teknis Pembuangan Air Limbah.. Data Harian. Debit; 100 %; 1. Titik Penaatan Aplication Pond - data parameter Debit Air Limbah dari tanggal 2022-07-01 sampai dengan 2023-06-30 memenuhi baku mutu sesuai dengan izin pembuangan air limbah 2. Titik Penaatan Outlet Limbah Domestik - data parameter Debit Air Limbah dari tanggal 2022-07-01 sampai dengan 2023-06-30 memenuhi baku mutu sesuai dengan izin pembuangan air limbah. pH; 100 %; 1. Titik Penaatan Aplication Pond - data parameter pH dari tanggal 2022-07-01 sampai dengan 2023-06-30 memenuhi baku mutu sesuai dengan izin pembuangan air limbah 2. Titik Penaatan Outlet Limbah Domestik - data parameter pH dari tanggal 2022-07-01 sampai dengan 2023-06-30 memenuhi baku mutu sesuai dengan izin pembuangan air limbah. COD; -; Tidak diatur dalam IPLC. TSS; -; Tidak diatur dalam IPLC. Data Injeksi; -. Debit berdasarkan satuan produksi; -. Ketaatan terhadap pemenuhan baku mutu data primer; -; Tidak dilakukan pengmbilan sampel oleh tim PROPER. Ketaatan terhadap pemenuhan baku mutu pemantauan SPARING; -; Perusahaan tidak wajib mengoperasikan SPARING.. 7.; Ketaatan terhadap Ketentuan Teknis; TAAT; Sudah memenuhi sesuai ketentuan teknis yang dipersyaratkan.. 8.; Ketaatan terhadap Pelaporan Mingguan SPARING; -. 9.; Ketaatan terhadap Pelaporan Manual Periode Uji Coba; -. 10.; Ketaatan terhadap Kompensasi; TAAT; Perusahaan tidak memiliki Persetujuan Teknis Pembuangan Air Limbah ke Badan Air Permukaan. 11.; Ketaatan terhadap Biodigester; -. - Perhitungan Beban Pencemaran Air No; Parameter; Beban Inlet (ton/periode); Beban Outlet (ton/periode). Keterangan : Data beban 2022-07-01 s.d 2023-06-30 - Ringkasan Penaatan Pengendalian Pencemaran Air Berdasarkan hasil evaluasi pengendalian pencemaran air periode 2022 - 2023, perusahaan TAAT terhadap , Pelaporan, Data Harian, Kompetensi Personil, Izin/persetujuan Teknis, Titik Penaatan, Titik Pantau, Parameter, Pemenuhan Baku Mutu, Ketentuan Teknis, sesuai dengan peraturan perundangan lingkungan yang berlaku. - Tindak Lanjut Yang Harus Dilakukan Perusahaan WAJIB TETAP menyampaikan laporan tentang pH harian, debit/kuantitas air limbah harian, kadar parameter mutu limbah cair, beban pencemaran air limbah dan produksi harian senyatanya, sekurang-kurangnya tiga bulan sekali kepada Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten MOROWALI dengan tembusan Kepala Dinas Lingkungan Hidup Provinsi SULAWESI TENGAH dan Direktorat Jenderal Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan melalui Simpel.

III. PENGENDALIAN PENCEMARAN UDARA - Kewajiban Pengendalian Pencemaran Udara No.; Pengendalian Pencemaran Udara; Penaatan; Keterangan. 1.; Ketaatan terhadap titik penaatan pemantauan; 100%; a) Sumber emisi berasal dari kegiatan proses produksi dan utilitas.. 2.; Ketaatan terhadap pelaporan; 100%; Perusahaan telah menyampaikan laporan hasil pemantauan emisi.. 3.; Ketaatan terhadap parameter Baku Mutu Emisi; 100%; Parameter yang dipantau sesuai dengan. 4.; Ketaatan terhadap pemenuhan Baku Mutu Emisi; 100%; Hasil pemantauan emisi memenuhi baku mutu. 5.; Ketaatan terhadap ketentuan Teknis yang dipersyaratkan; TAAT; Perusahaan telah memenuhi ketentuan teknis sesuai peraturan yang berlaku.. 6.; Ketaatan terhadap Kompetensi Personil; TAAT; Perusahaan telah memiliki personil yang bertanggung jawab dan kompeten dalam Pengendalian Pencemaran Udara. 7.; Ketaatan terhadap pemantauan Ambien; 100%; Perusahaan taat terhadap pemantauan ambien. 8.; Ketaatan terhadap pemantauan Kebisingan; 100%; Perusahaan taat terhadap pemantauan kebisingan. 9.; Ketaatan terhadap pemantauan Kebauan; 100%; Perusahaan taat terhadap pemantauan kebauan. - Perhitungan Beban Pencemaran Udara (Ton/tahun) Beban Emisi Manual No.; Parameter; Beban Emisi. 1; Amoniak (NH3); 0. 2; Gas Klorin (Cl2); 0. 3; Hidrogen Fluorida (HF); 0. 4; Hidrogen Klorida (HCl); 0.08. 5; Nitrogen Oksida (NOx); 1.49. 6; Partikulat (PM); 2.4. 7; Sulfur Dioksida (SO2); 0.04. 8; Karbon Monoksida (CO); 0.05. Keterangan : Data beban bulan Januari - Desember 2022. Beban Emisi GRK (ton/tahun) Parameter; Tahun 2022. CO2; 20.878. - Ringkasan Penaatan Pengendalian Pencemaran Udara Selama periode penilaian dalam pengendalian pencemaran udara, perusahaan taat terhadap titik penaatan, pelaporan, parameter baku mutu, pemenuhan baku mutu dan ketentuan teknis sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. - Tindak Lanjut Yang Harus Dilakukan 1. Perusahaan wajib melakukan pemantauan emisi secara manual dengan frekuensi sesuai peraturan yang berlaku.

IV, PENGELOLAAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (LIMBAH B3)

A. Perizinan/Persetujuan Lingkungan/Surat Kelayakan Operasional/Persetujuan Pemerintah Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun

| Pengelolaan Limbah B3 | Status Perizinan | No, SK/No, Surat | Masa Berlaku | Keterangan |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Penyimpanan Sementara Limbah B3 | TAAT | 188.4/KEB-002/ILB3/DPM/PTSP/E-SPEED/II/2020 | 5 TAHUN | Perusahaan telah memiliki perizinan pengelolaan Limbah B3 dan masih berlaku |
| Pengumpulan Limbah B3 | TAAT | S6/Menlhk/Setjen/PLB3/1/2020 | 5 TAHUN | Perusahaan telah memiliki perizinan pengelolaan Limbah B3 dengan pihak ketiga |
| Pengolahan Limbah B3 | TAAT | S.428/Menlhk/Setjen/PLB3/7/2020 | 5 TAHUN | Perusahaan telah memiliki perizinan pengelolaan Limbah B3 ddengan pihak ke tiga |

B. Kinerja Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun

| Kode Limbah | Nama Limbah | Satuan | Dihasilkan | Dikelola | Disimpan di TPS LB3 | Belum Dikelola | Keterangan |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| A102D | Aki/baterai bekas | Ton | 0.3175 | 0.0145 | 0.3030 | 0.0000 | Diserahkan ke pihak ketiga PT. Bintangmas Cahaya Internasional Makassar (Eksternal - Diolah) Dengan pengangkut PT. Bintangmas Cahaya Internasional serang Kode festronik KLHK-1681345239 |
| A337-1 | Limbah klinis memiliki karakateristik infeksius | Ton | 0.0750 | 0.0540 | 0.0210 | 0.0000 | Diserahkan ke pihak ketiga PT. Bintangmas Cahaya Internasional serang (Eksternal - Diolah) Dengan pengangkut PT. Bintangmas Cahaya Internasional serang Kode festronik KLHK-1681348161 |
| B104D | Kemasan bekas B3 | Ton | 0.1965 | 0.1615 | 0.0350 | 0.0000 | Diserahkan ke pihak ketiga PT. Bintangmas Cahaya Internasional Makassar (Eksternal - Diolah) Dengan pengangkut PT. Bintangmas Cahaya Internasional serang Kode festronik KLHK-1681346657 |
| B105D | Minyak pelumas bekas antara lain minyak pelumas bekas hidrolik, mesin, gear, lubrikasi, insulasi, heat transmission, grit chambers, separator dan/atau campurannya | Ton | 1.5240 | 1.2240 | 0.3000 | 0.0000 | Diserahkan ke pihak ketiga PT. Bintangmas Cahaya Internasional Makassar (Eksternal - Diolah) Dengan pengangkut PT. Bintangmas Cahaya Internasional serang Kode festronik KLHK-1681344677 |
| B107D | Limbah elektronik termasuk cathode ray tube (CRT), lampu TL, printed circuit board (PCB), karet kawat (wire rubber) | Ton | 0.0160 | 0.0115 | 0.0045 | 0.0000 | Diserahkan ke pihak ketiga PT. Bintangmas Cahaya Internasional Makassar (Eksternal - Diolah) Dengan pengangkut PT. Bintangmas Cahaya Internasional serang Kode festronik KLHK-1681347198 |
| B109D | Filter bekas dari fasilitas pengendalian pencemaran udara | Ton | 0.1390 | 0.0660 | 0.0730 | 0.0000 | Diserahkan ke pihak ketiga PT. Bintangmas Cahaya Internasional Makassar (Eksternal - Diolah) Dengan pengangkut PT. Bintangmas Cahaya Internasional serang Kode festronik KLHK-1681345220 |
| B110D | Kain majun bekas (used rags) dan yang sejenis | Ton | 0.0360 | 0.0080 | 0.0280 | 0.0000 | Diserahkan ke pihak ketiga PT. Bintangmas Cahaya Internasional Makassar (Eksternal - Diolah) Dengan pengangkut PT. Bintangmas Cahaya Internasional serang Kode festronik KLHK-1681347020 |
| TOTAL |  | Ton | 2.3040 | 1.5395 | 0.7645 | 0.0000 |  |
| PERSENTASE |  | % | 100 |  |  |  |  |

(Neraca Limbah B3 Periode JULI 2022 S/D JUNI 2023)

C. Penanganan Lahan / Tanah Terkontaminasi Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun

| Pelaksanaan Penanganan Lahan / Tanah Terkontaminasi Limbah B3 | Keterangan |
| --- | --- |
| Jenis dan jumlah limbah B3 yang di open dumping dan/atau open burning | tidak ada |
| Rencana pengelolaan lahan terkontaminasi limbah B3 |  |
| Kesesuaian rencana dengan pelaksanaan pengelolaan lahan terkontaminasi limbah B3 | tidak ada |
| Jumlah total limbah B3 dan tanah terkontaminasi yang telah dilakukan pengelolaan | tidak ada |
| Perlakuan pengelolaan terhadap limbah B3 dan tanah terkontaminasi yang telah diangkat sesuai perencanaan | tidak ada |
| SSPLT (Surat Status Penyelesaian Lahan Terkontaminasi) | tidak ada |
| Ketentuan dalam SSPLT | tidak ada |

D. Kesesuaian terhadap Ketentuan Teknis Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun

| Pelaksanaan ketentuan pengelolaan limbah B3 | % penaatan | Ketaatan | Status | Keterangan |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Sistem Tanggap Darurat | 100 | TAAT | SA | Ketentuan teknis telah disertai lampiran data pendukung |
| Pihak Ketiga | 100 | TAAT | SA | Ketentuan teknis telah disertai lampiran data pendukung |
| Tempat Penyimpanan Sementara Bangunan | 100 | TAAT | SA | Ketentuan teknis telah disertai lampiran data pendukung |
| Pihak Ketiga | 100 | TAAT | SA | Ketentuan teknis telah disertai lampiran data pendukung |
| Kesesuaian terhadap Perizinan/Persetujuan Lingkungan/Surat Kelayakan Operasional/Persetujuan Pemerintah Pengelolaan Limbah B3 | 100 |  |  |  |

E. Penyerahan Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun kepada Pihak Ketiga

| Kriteria | Ketaatan | Keterangan |
| --- | --- | --- |
| Pihak Ketiga Penerima Limbah B3 Memiliki Izin Berusaha Sesuai Ketentuan | TAAT | Perusahaan telah melampirkan salinan izin pihak ketiga PT. Bintangmas Cahaya Internasional Serang sebagai pengumpul, pemanfaat, pengolah, penimbun yang masih berlaku, dan limbah yang dikelola sesuai dengan ketentuan dalam izin berusaha |
| Pihak Ketiga Pengangkutan Limbah B3 Memenuhi Ketentuan yang Berlaku | TAAT | Perusahaan telah melampirkan salinan rekomendasi dan izin pengangkutan pihak ketiga PT. Bintangmas Cahaya Internasional Serang yang masih berlaku dan sesuai dengan lingkup izin pengangkutan Limbah B3 (jenis limbah B3, nomor polisi, route, kartu pengawasan) |
| Manifest dan Pengelolaan Manifest Sesuai dengan Ketentuan | TAAT | Perusahaan telah melampirkan festronik limbah B3 dan sesuai (jenis dan volume Limbah B3) dengan perencanaan pengelolaan limbah B3 yang keluar |
| Pihak Ketiga Penerima Limbah B3 Memiliki Kontrak Kerjasama Sesuai Ketentuan | TAAT | Perusahaan telah melampirkan Kontrak Kerjasama antara penghasil dengan pengumpulan/pengolah/pemanfaatan/penimbun/dumping limbah B3 yang masih berlaku dan limbah yang dikelola sesuai dengan ketentuan dalam kontrak kerjasama |

F. Resume Pengelolaan Limbah B3

| No, | Aspek Pelaksanaan Pengelolaan Limbah B3 | Ketaatan | Keterangan |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Pendataan Jenis, Volume dan Kodefikasi Limbah B3 yang dihasilkan | TAAT | Perusahaan telah melakukan pendataan jenis, volume dan kodeflikasi limbah B3 yang dihasilkan sesuai dengan izin yang dimiliki |
| 2. | Pelaporan (TTE) | TAAT | Perusahaan telah melakukan pelaporan kinerja pengelolaan Limbah B3 dan telah menyampaikan tanda terima elektronik selama periode penilaian Juli 2022 - Juni 2023. |
| 3. | Status Perizinan/Persetujuan Lingkungan/Surat Kelayakan Operasional/Persetujuan Pemerintah Pengelolaan Limbah B3 | TAAT | Perusahaan telah memiliki perizinan / persetujuan lingkungan pengelolaan Limbah B3 dan masih berlaku |
| 4. | Pemenuhan Ketentuan Perizinan/Persetujuan Lingkungan/Surat Kelayakan Operasional/Persetujuan Pemerintah |  |  |
|  | - Pemenuhan Ketentuan Teknis | TAAT | Perusahaan telah memenuhi kesesuaian Ketentuan Teknis Tempat Penyimpanan Sementara Bangunan dan Ketentuan Teknis Pihak Ketiga |
|  | - Pemenuhan Baku Mutu | TAAT | Perusahaan tidak diwajibkan dalam pemenuhan bakumutu |
| 5. | Open Burning/Open Dumping |  |  |
| 6. | Pemulihan Fungsi Lingkungan | TIDAK ADA | Tidak terjadi kontaminasi Limbah B3 pada lahan |
|  | - Rencana Pengelolaan |  | --- |
|  | - Pelaksanaan Pengelolaan |  | --- |
|  | - Jumlah Limbah B3 & Tanah Terkontaminasi dikelola |  | --- |
|  | - Pelaksanaan Ketentuan SSPLT |  | --- |
| 7. | Jumlah limbah B3 yang dikelola Sesuai dengan Peraturan | TAAT | Perusahaan telah melakukan pengelolaan Limbah B3 sesuai jenis, volume, dan masa simpan yang tercantum dalam izin yang dimiliki. |
| 8. | Pengelolaan Limbah B3 oleh Pihak ke-3 dan Pengangkutan Limbah B3 | TAAT | Perusahaan memiliki kerjasama dengan pihak pengelola lanjut berizin dan pengangkut Limbah B3 yang memiliki rekomendasi, izin dan lingkup ketentuan pengangkutan yang sesuai dengan izin pengangkutan Limbah B3. |
|  | Kesimpulan Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun | TAAT | --- |

G. Kesimpulan

Perusahaan Telah melakukan pengelolaan Limbah B3 sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan persyaratan dalam izin.

H. Tindak Lanjut yang Harus Dilakukan

1.	Perusahaan TETAP menyusun Rincian Teknis kegiatan Penyimpanan Limbah B3 dan mengintegrasikan kedalam Persetujuan Lingkungan;