HASIL EVALUASI KINERJA PENGELOLAAN LINGKUNGAN

PROPER 2022 - 2023

| NAMA PERUSAHAAN | : | PT. Sinergi Perkebunan Nusantara |
| --- | --- | --- |
| JENIS INDUSTRI | : | Sawit |
| LOKASI KEGIATAN | : | Desa Londi Kecamatan Mori Atas Kabupaten Morowali Utara. Provinsi Sulawesi Tengah |
| PERINGKAT | : | BIRU |
| QR-CODE | : | scan untuk memeriksa keaslian dokumen |

# KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN

# 2023

- PENGENDALIAN PENCEMARAN AIR - Kewajiban Pengendalian Pencemaran Air No.; PengelolaanLimbah Cair; Penaatan; Keterangan. 1.; Kompetensi Personil; TAAT; Telah memiliki personil yang bertanggung jawab dan kompeten dalam pengendalian pencemaran air. 1. Sertifikat POPAL, nomor: 6050331, yang diterbitkan oleh: LEMBAGA SERTIFIKASI PROFESI LINGKUNGAN HIDUP NUSANTARA berlaku sampai dengan 21-04-2024 atas nama Marsito Patar Sitompul 2. Sertifikat PPPA, nomor: 5861325, yang diterbitkan oleh: LEMBAGA SERTIFIKASI PROFESI LINGKUNGAN HIDUP NUSANTARA berlaku sampai dengan 02-02-2024 atas nama PETRUS PANCA KADEK SARUNGGALO. 2.; Ketaatan terhadap Izin/Persetujuan Teknis; TAAT; Memiliki Izin/Persetujuan Teknis Pembuangan Air Limbah yang diterbitkan oleh DINAS LINGKUNGAN HIDUP PROVINSI SULAWESI TENGAH: Telah melampirkan izin/persetujuan teknis pemanfaatan air limbah pada aplikasi tanah 1. Nomor: 660/2701/BID.I/DISLH, pada tanggal 9 November 2022 berlaku sampai dengan tanggal 8 November 2053 - Telah melampirkan dokumen hasil kajian pemanfaatan air limbah pada land aplikasi Memiliki Izin/Persetujuan Teknis Pembuangan Air Limbah yang diterbitkan oleh DINAS PENANAMAN MODAL DAN PTSPD: 1. Nomor: 503/003/1-LC/DPM-PTSPD/XII/2020, pada tanggal 11 Desember 2020 berlaku sampai dengan tanggal 11 Desember 2025 Telah melampirkan izin/persetujuan teknis pemanfaatan air limbah pada aplikasi tanah 2. Nomor: 503/004/ILC.DPM.PTSPD/IX/2019, pada tanggal 24 September 2019 berlaku sampai dengan tanggal 23 September 2022 - Telah melampirkan dokumen hasil kajian pemanfaatan air limbah pada land aplikasi (masa berlaku izin habis). Namun belum mengajukan perpanjangan izin.. 3.; Ketaatan terhadap titik penaatan dan/atau titik pemantauan. Pemantauan Manual; Titik Penaatan; 100%; Memiliki 46 titik penaatan (Outlet) 1. PKS dan telah dipantau. 2. Tanah Antar Rorak ( 40- 60 cm) dan telah dipantau. 3. Tanah Rorak (100- 120 cm dan telah dipantau. 4. Sumur Pantau LA dan telah dipantau. 5. Tanah Kontrol/Penduduk Kedalaman ( 0-20 cm) dan telah dipantau. 6. Tanah Rorak ( 60- 80 cm) dan telah dipantau. 7. sumur masyarakat dan telah dipantau. 8. Tanah Antar Rorak ( 0- 20 cm) dan telah dipantau. 9. Tanah Kontrol/Penduduk Kedalaman ( 20 -40 cm) dan telah dipantau. 10. Tanah Rorak ( 40- 60 cm) dan telah dipantau. 11. Tanah Rorak (0 - 20 cm) dan telah dipantau. 12. LA (KOLAM 5) dan telah dipantau. 13. Tanah Kontrol/Penduduk Kedalaman (100 - 120 cm) dan telah dipantau. 14. Sumu pantau Non LA dan telah dipantau. 15. Tanah Antar Rorak ( 60- 80 cm) dan telah dipantau. 16. Tanah Kontrol/Penduduk Kedalaman ( 40 -60 cm) dan telah dipantau. 17. Tanah Antar Rorak ( 80- 100 cm) dan telah dipantau. 18. Tanah Rorak (80 - 100 cm) dan telah dipantau. 19. Tanah Antar Rorak ( 20- 40 cm) dan telah dipantau. 20. Tanah Antar Rorak ( 100- 120 cm) dan telah dipantau. 21. Tanah Rorak ( 20- 40 cm) dan telah dipantau. 22. Tanah Kontrol/Penduduk Kedalaman (80 - 100 cm) dan telah dipantau. 23. Tanah Kontrol/Penduduk Kedalaman ( 60 - 80 cm) dan telah dipantau. 24. Outlet LA kolam 8 (BARU) dan telah dipantau. 25. SUMUR PANTAU PEMUKIMAN MASYARAKAT (BARU) dan telah dipantau. 26. SUMUR PANTAU LAND APLIKASI (BARU) dan telah dipantau. 27. SUMUR PANTAU LAHAN KONTROL (BARU) dan telah dipantau. 28. TANAH RORAK 0-20 (BARU) dan telah dipantau. 29. TANAH RORAK 20-40 (BARU) dan telah dipantau.. 30. TANAH RORAK 40-60 (BAARU) dan telah dipantau. 31. TANAH RORAK 40-60 (BARU) dan telah dipantau. 32. TANAH RORAK 60-80 (BARU) dan Telah dipantau. 33. TANAH RORAK 80-100 (BARU) dan Telah dipantau. 34. TANAH RORAK 100-120 dan telah dipantau. 35. TANAH ANTAR RORAK 0-20 (BARU) dan telah dipantau. 36. TANAH ANTAR RORAK 20-40 (BARU) dan telah dipantau. 37. TANAH ANTAR RORAK 40-60 (BARU) dan telah dipantau. 38. TANAH ANTAR RORAK 60-80 (BARU) dan telah dipantau. 39. TANAH ANTAR RORAK 80-100 (BARU) dan telah dipantau. 40. TANAH ANTAR RORAK 100-120 (BARU) dan telah dipantau. 41. TANAH LAHAN KONTROL 0-20 (BARU) dan telah dipantau. 42. TANAH LAHAN KONTROL 20-40 (BARU) dan telah dipantau. 43. TANAH LAHAN KONTROL 40-60 (BARU) dan telah dipantau.. 44. TANAH LAHAN KONTROL 60-80 (BARU) dan telah dipantau. 45. TANAH LAHAN KONTROL 80-100 (BARU) dan telah dipantau. 46. TANAH LAHAN KONTROL 100-120 (BARU) dan telah dipantau.. Titik Pantau; -; Tidak ada data Titik Pantau. Pemantauan SPARING; -; Perusahaan tidak wajib mengoperasikan SPARING.. 4.; Ketaatan terhadap parameter. Pemantauan Manual; Bulanan; 100 %; Telah memantau seluruh parameter kualitas tanah yang diwajibkan dalam Izin/Persetujuan Teknis Pembuangan Air Limbah nomor : 660/2701/BID.I/DISLH tanggal 09-11-2022 pada periode Juli 2022 sampai dengan Juli 2023. Harian; 100 %; 1. Titik Penaatan LA (KOLAM 5) Telah memantau seluruh parameter harian yang diwajibkan 2. Titik Penaatan Outlet LA kolam 8 (BARU) Telah memantau seluruh parameter harian yang diwajibkan 3. Titik Penaatan PKS Telah memantau seluruh parameter harian yang diwajibkan. Mingguan; -. Pemantauan SPARING; -; Perusahaan tidak wajib mengoperasikan SPARING.. 5.; Ketaatan terhadap jumlah data tiap parameter yang dilaporkan. Pemantauan Manual; Titik Penaatan. Data Bulanan. Parameter; 100 %; Telah melaporkan data swapantau air limbah bulan Juli 2022 sampai dengan Juni 2023. Beban; -. Data Harian. Debit; 100 %; Telah melaporkan data hasil Pengukuran parameter Debit air limbah harian dari tanggal 1 Juli 2022 sampai dengan 30 Juni 2023. pH; 100 %; Telah melaporkan data hasil Pengukuran parameter pH harian dari tanggal 1 Juli 2022 sampai dengan 30 Juni 2023. COD; -; Tidak diatur dalam IPLC. TSS; -; Tidak diatur dalam IPLC. Titik pantau; -; Perusahaan tidak memiliki Titik Pantau.. Data Injeksi; -. Pemantauan SPARING; -; Perusahaan tidak wajib mengoperasikan SPARING.. 6.; a. Ketaatan terhadap pemenuhan Baku Mutu data SWAPANTAU. Pemantauan Manual; Titik Penaatan. Data Bulanan. Parameter; 100 %; Dari data yang dilaporkan bulan Juli 2022 sampai dengan Juni 2023 semua data memenuhi bakumutu sesuai dengan Izin/Persetujuan Teknis Pembuangan dan Pemanfaatan Air Limbah.. Beban; 0 %. Data Harian. Debit; 100 %; Dari data parameter Debit air limbah harian yang dilaporkan (tanggal 1 Juli 2022 sampai dengan 30 Juni 2023), semua data memenuhi baku mutu sesuai dengan izin pembuangan air limbah.. pH; 100 %; Dari data parameter pH harian yang dilaporkan (tanggal 1 Juli 2022 sampai dengan 30 Juni 2023), semua data memenuhi baku mutu sesuai dengan izin pembuangan air limbah.. COD; -; Tidak diatur dalam IPLC. TSS; -; Tidak diatur dalam IPLC. Data Injeksi; -. Debit berdasarkan satuan produksi; -. Ketaatan terhadap pemenuhan baku mutu data primer; -; Tidak dilakukan pengmbilan sampel oleh tim PROPER. Ketaatan terhadap pemenuhan baku mutu pemantauan SPARING; -; Perusahaan tidak wajib mengoperasikan SPARING.. 7.; Ketaatan terhadap Ketentuan Teknis; TAAT; Sudah memenuhi sesuai ketentuan teknis yang dipersyaratkan.. 8.; Ketaatan terhadap Pelaporan Mingguan SPARING; -; Perusahaan Tidak Wajib/Terintegrasi SPARING. 9.; Ketaatan terhadap Pelaporan Manual Periode Uji Coba; TAAT; Perusahaan tidak memiliki titik penaatan dengan periode UJI COBA. 10.; Ketaatan terhadap Kompensasi; TAAT; Perusahaan tidak memiliki Persetujuan Teknis Pembuangan Air Limbah ke Badan Air Permukaan. 11.; Ketaatan terhadap Biodigester; -. - Perhitungan Beban Pencemaran Air No; Parameter; Beban Inlet (ton/periode); Beban Outlet (ton/periode). Keterangan : Data beban 2022-07-01 s.d 2023-06-30 - Ringkasan Penaatan Pengendalian Pencemaran Air Berdasarkan hasil evaluasi pengendalian pencemaran air periode 2022 - 2023, perusahaan TAAT terhadap Titik Pantau, Pelaporan, Data Harian, Kompetensi Personil, Izin/persetujuan Teknis, Titik Penaatan, Pemenuhan Baku Mutu, Ketentuan Teknis, sesuai dengan peraturan perundangan lingkungan yang berlaku. - Tindak Lanjut Yang Harus Dilakukan Perusahaan WAJIB Tetap menyampaikan laporan tentang pH harian, debit/kuantitas air limbah harian, kadar parameter mutu limbah cair, beban pencemaran air limbah dan produksi harian senyatanya, sekurang-kurangnya tiga bulan sekali kepada Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten MOROWALI dengan tembusan Kepala Dinas Lingkungan Hidup Provinsi SULAWESI TENGAH dan Direktorat Jenderal Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan melalui Simpel.

III. PENGENDALIAN PENCEMARAN UDARA - Kewajiban Pengendalian Pencemaran Udara No.; Pengendalian Pencemaran Udara; Penaatan; Keterangan. 1.; Ketaatan terhadap titik penaatan pemantauan; 100%; a) Sumber emisi berasal dari kegiatan proses produksi dan utilitas.. 2.; Ketaatan terhadap pelaporan; 100%; Perusahaan telah menyampaikan laporan hasil pemantauan emisi.. 3.; Ketaatan terhadap parameter Baku Mutu Emisi; 100%; Parameter yang dipantau sesuai dengan. 4.; Ketaatan terhadap pemenuhan Baku Mutu Emisi; 100%; Hasil pemantauan emisi memenuhi baku mutu. 5.; Ketaatan terhadap ketentuan Teknis yang dipersyaratkan; TAAT; Perusahaan telah memenuhi ketentuan teknis sesuai peraturan yang berlaku.. 6.; Ketaatan terhadap Kompetensi Personil; TAAT; Perusahaan telah memiliki personil yang bertanggung jawab dan kompeten dalam Pengendalian Pencemaran Udara. 7.; Ketaatan terhadap pemantauan Ambien; 100%; Perusahaan taat terhadap pemantauan ambien. 8.; Ketaatan terhadap pemantauan Kebisingan; 100%; Perusahaan taat terhadap pemantauan kebisingan. 9.; Ketaatan terhadap pemantauan Kebauan; 100%; Perusahaan taat terhadap pemantauan kebauan. - Perhitungan Beban Pencemaran Udara (Ton/tahun) Beban Emisi Manual No.; Parameter; Beban Emisi. 1; Karbon Monoksida (CO); 0. 2; Nitrogen Oksida (NOx); 0. 3; Partikulat (PM); 0. 4; Sulfur Dioksida (SO2); 0. 5; Amoniak (NH3); 0. 6; Gas Klorin (Cl2); 0. 7; Hidrogen Fluorida (HF); 0. 8; Hidrogen Klorida (HCl); 0. Keterangan : Data beban bulan Januari - Desember 2022. Beban Emisi GRK (ton/tahun) Parameter; Tahun 2022. CO2; 10488.45. - Ringkasan Penaatan Pengendalian Pencemaran Udara Selama periode penilaian dalam pengendalian pencemaran udara, perusahaan taat terhadap titik penaatan, pelaporan, parameter baku mutu, pemenuhan baku mutu dan ketentuan teknis sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. - Tindak Lanjut Yang Harus Dilakukan 1. Perusahaan wajib melakukan pemantauan emisi secara manual dengan frekuensi sesuai peraturan yang berlaku.

IV, PENGELOLAAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (LIMBAH B3)

A. Perizinan/Persetujuan Lingkungan/Surat Kelayakan Operasional/Persetujuan Pemerintah Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun

| Pengelolaan Limbah B3 | Status Perizinan | No, SK/No, Surat | Masa Berlaku | Keterangan |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Penyimpanan Sementara Limbah B3 | TAAT | 503/001/DPM-PTSPD/VII/2019 | 5 TAHUN | 1. Fasilitas penyimpanan Limbah B3 berupa bangunan semi permanen 2. Lokasi penyimpanan berada pada koordinat X =121000â 43.93 âE dan Y= 01059â 17 â S dengan fasilitas TPS seluas 3 x 4. 3. Limbah B3 yang dapat disimpan adalah aki bekas, kemasan bekas B3, Filte, Oli, kain majun, sludge, toner bekas, catridge, bahan kimia kedaluardsa, absorbent, limbah medis 4. Masa simpan Limbah 90,180,365 hari |

B. Kinerja Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun

| Kode Limbah | Nama Limbah | Satuan | Dihasilkan | Dikelola | Disimpan di TPS LB3 | Belum Dikelola | Keterangan |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| B104D | Kemasan bekas B3 | Ton | 0.4120 | 0.3660 | 0.0460 | 0.0000 | Diserahkan ke pihak ketiga PT. Mitra Hijau Asia (Eksternal - Pengumpulan) Dengan pengangkut PT. Mitra Hijau Asia Kode festronik KLHK-1692447584 |
| B105D | Minyak pelumas bekas antara lain minyak pelumas bekas hidrolik, mesin, gear, lubrikasi, insulasi, heat transmission, grit chambers, separator dan/atau campurannya | Ton | 1.3610 | 1.1310 | 0.2300 | 0.0000 | Diserahkan ke pihak ketiga PT. Mitra Hijau Asia (Eksternal - Pengumpulan) Dengan pengangkut PT. Mitra Hijau Asia Kode festronik KLHK-1692446619 |
| B107D | Limbah elektronik termasuk cathode ray tube (CRT), lampu TL, printed circuit board (PCB), karet kawat (wire rubber) | Ton | 0.0050 | 0.0050 | 0.0000 | 0.0000 | Diserahkan ke pihak ketiga PT. Mitra Hijau Asia (Eksternal - Pengumpulan) Dengan pengangkut PT. Mitra Hijau Asia Kode festronik KLHK-1692446841 |
| B330-4 | Absorben dan/atau filter bekas | Ton | 0.1170 | 0.1170 | 0.0000 | 0.0000 | Diserahkan ke pihak ketiga PT. Mitra Hijau Asia (Eksternal - Diolah) Dengan pengangkut PT. Mitra Hijau Asia Kode festronik KLHK-1692447872 |
| TOTAL |  | Ton | 1.8950 | 1.6190 | 0.2760 | 0.0000 |  |
| PERSENTASE |  | % | 100 |  |  |  |  |

(Neraca Limbah B3 Periode JULI 2022 S/D JUNI 2023)

C. Penanganan Lahan / Tanah Terkontaminasi Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun

| Pelaksanaan Penanganan Lahan / Tanah Terkontaminasi Limbah B3 | Keterangan |
| --- | --- |
| Jenis dan jumlah limbah B3 yang di open dumping dan/atau open burning | TIDAK ADA |
| Rencana pengelolaan lahan terkontaminasi limbah B3 |  |
| Kesesuaian rencana dengan pelaksanaan pengelolaan lahan terkontaminasi limbah B3 | TIDAK ADA |
| Jumlah total limbah B3 dan tanah terkontaminasi yang telah dilakukan pengelolaan | TIDAK ADA |
| Perlakuan pengelolaan terhadap limbah B3 dan tanah terkontaminasi yang telah diangkat sesuai perencanaan | TIDAK ADA |
| SSPLT (Surat Status Penyelesaian Lahan Terkontaminasi) | TIDAK ADA |
| Ketentuan dalam SSPLT | TIDAK ADA |

D. Kesesuaian terhadap Ketentuan Teknis Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun

| Pelaksanaan ketentuan pengelolaan limbah B3 | % penaatan | Ketaatan | Status | Keterangan |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Sistem Tanggap Darurat | 100 | TAAT | SA |  |
| Tempat Penyimpanan Sementara Bangunan | 100 | TAAT | SA |  |
| Pihak Ketiga | 100 | TAAT | SA |  |
| Kesesuaian terhadap Perizinan/Persetujuan Lingkungan/Surat Kelayakan Operasional/Persetujuan Pemerintah Pengelolaan Limbah B3 | 100 |  |  |  |

E. Penyerahan Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun kepada Pihak Ketiga

| Kriteria | Ketaatan | Keterangan |
| --- | --- | --- |
| Pihak Ketiga Penerima Limbah B3 Memiliki Izin Berusaha Sesuai Ketentuan | TAAT | Perusahaan telah melampirkan salinan izin pihakketiga (PT.Mitra Hijau Asia) sebagai (pengumpul/pemanfaat/pengolah/penimbun) yang masih berlaku, dan Limbah yang dikelola sesuai dengan ketentuan dalam izin berusaha |
| Pihak Ketiga Pengangkutan Limbah B3 Memenuhi Ketentuan yang Berlaku | TAAT | Perusahaan telah melampirkan salinan rekomendasi dan izin pengangkutan pihak ketiga PT. Mitra Hijau Asia yang masih berlaku dan sesuai dengan lingkup izin pengangkutan Limbah B3 (jenis limbah B3, nomor polisi, route, kartu pengawasan) |
| Manifest dan Pengelolaan Manifest Sesuai dengan Ketentuan | TAAT | Perusahaan telah melampirkan festronik limbah B3 dan sesuai (jenis dan volume Limbah B3) dengan perencanaan pengelolaan limbah B3 yang keluar |
| Pihak Ketiga Penerima Limbah B3 Memiliki Kontrak Kerjasama Sesuai Ketentuan | TAAT | Perusahaan telah melampirkan Kontrak Kerjasama antara penghasil dengan Pengumpulan/pemanfaatan/pengolahan/penimbunan/ dumping Limbah B3 yang masih berlaku, dan Limbah yang dikelola sesuai dengan ketentuan dalam kontrak kerjasama |

F. Resume Pengelolaan Limbah B3

| No, | Aspek Pelaksanaan Pengelolaan Limbah B3 | Ketaatan | Keterangan |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Pendataan Jenis, Volume dan Kodefikasi Limbah B3 yang dihasilkan | TAAT | Perusahaan Taat terhadap Neraca Limbah |
| 2. | Pelaporan (TTE) | TAAT | Perusahaan telah melakukan pelaporan kinerja pengelolaan Limbah B3 dan telah menyampaikan tanda terima elektronik selama periode penilaian Juli 2022 - Juni 2023 |
| 3. | Status Perizinan/Persetujuan Lingkungan/Surat Kelayakan Operasional/Persetujuan Pemerintah Pengelolaan Limbah B3 | TAAT | Perusahaan Taat terhadap Perizinan |
| 4. | Pemenuhan Ketentuan Perizinan/Persetujuan Lingkungan/Surat Kelayakan Operasional/Persetujuan Pemerintah |  |  |
|  | - Pemenuhan Ketentuan Teknis | TAAT | Perusahaan telah memenuhi kesesuaian Ketentuan Teknis Tempat Penyimpanan Sementara Bangunan (100), Ketentuan Teknis Pihak Ketiga (100), dan Sistem Tanggap Darurat (100) |
|  | - Pemenuhan Baku Mutu | TAAT | Perusahaan tidak melakukan pengolahan limbah B3 |
| 5. | Open Burning/Open Dumping |  |  |
| 6. | Pemulihan Fungsi Lingkungan | TIDAK ADA | Tidak ada kontaminasi lahan akibat B3 |
|  | - Rencana Pengelolaan |  | --- |
|  | - Pelaksanaan Pengelolaan |  | --- |
|  | - Jumlah Limbah B3 & Tanah Terkontaminasi dikelola |  | --- |
|  | - Pelaksanaan Ketentuan SSPLT |  | --- |
| 7. | Jumlah limbah B3 yang dikelola Sesuai dengan Peraturan | TAAT | Perusahaan taat terhadap Masa simpan |
| 8. | Pengelolaan Limbah B3 oleh Pihak ke-3 dan Pengangkutan Limbah B3 | TAAT | Perusahaan memiliki kerjasama dengan pihak pengelola lanjut berizin dan pengangkut Limbah B3 yang memiliki rekomendasi, izin dan lingkup ketentuan pengangkutan yang sesuai dengan izin pengangkutan Limbah B3. |
|  | Kesimpulan Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun | TAAT | --- |

G. Kesimpulan

Perusahaan Telah melakukan pengelolaan Limbah B3 sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan persyaratan dalam izin.

H. Tindak Lanjut yang Harus Dilakukan

1.	Perusahaan TETAP menyusun Rincian Teknis kegiatan Penyimpanan Limbah B3 dan mengintegrasikan kedalam Persetujuan Lingkungan;